四川省第五人民医院

药品院内供应链延伸服务与智慧药房建设项目需求

一、项目背景

本项目旨在建立信息化的医用药品供应链服务平台。通过信息技术，以质量管理为保障，流程优化为核心，通过链接专业智能设施设备，利用大数据分析与应用提高医疗产品在医疗服务中的运营效率的专业物流模式。

二、建设目标

1、服务产品：医用药品

2、服务内容：搭建SPD服务平台信息系统、投入智能化自动化的药品管理设备、组建院内药品物流配送服务团队、提供药品物流服务、信息化建设支持等。

3、实现药品中心库、门急诊药房、住院药房、各病区及手术室等药品管理安全化、自动化、智能化及物流服务精益化。

三、项目建设需求

1、院内药品配送体系建设（1套）

1.1 按照现代化医院药品管理的理念，搭建医院药品SPD服务平台，组建药品SPD服务运营团队，形成院内物流配送体系，实现药品SPD中心库出库结算等。

1.2 SPD服务商负责提供药品SPD服务平台项目所需要的全部软件、硬件，并在所承担工作范围内实行自负盈亏。

1.3 SPD服务商利用现代化智能化的物流存储设备及信息系统，对药品的申领、使用、结算全流程可追溯管理，并提供实施方案。

1.4 SPD服务商提供配送服务人员满足医院院内配送服务。

1.5 SPD服务商不得以任何形式参与或干预采购人内部的医用药品的采购、财务、人事任免等管理活动。

2、药库/门急诊/住院药房自动化建设、病区药品智能化管理柜建设及毒麻药品智能化管理建设（1套）

2.1 在药库建设智能中心药库药品管理系统，在药库及药房配备智能毒麻药品管理系统及设备，实现药库毒麻、贵重药品等智能管理，智能监控，双锁双人核对管理等，完全符合毒麻等药品管理要求。

2.2 在门急诊药房及住院药房通过自动化发药管理系统与医院HIS系统实现连接，对药品的管理、发放进行全自动控制，通过优化发药流程提高发药速度和准确率。

2.3 在病区配备智能药品管理系统及设备，所配置的药品智能管理柜设计要求符合药品管理的规范并配备管理系统，通过药品物流系统实时监测病区用药情况，继而实现补货、监管及追溯。

3、医院药学学科信息系统建设（1套）

3.1 药品智能管理系统建设

利用计算机信息技术，能够根据现行复杂多变的政策性法规文件，结合医院自身的管理制度，灵活的制定一套管理方案，进一步辅助医院在集采药品、重点监控药品等智能化管理。整套软件可以对于医院用药实现 PDCA 的管理理念，更科学地对医院用药进行管理与分析。

3.2 临床药师信息系统建设

搭建临床药师信息系统，包含处方/医嘱前置审核、处方/医嘱点评、患者用药指导、电子药历书写、住院患者管理、药学查房、药学监护、药学会诊、用药教育、合理用药知识库等内容及功能。