## Sheet1
附件2：
报名表
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额（元） | 功能需求 | 设备简要概述产品主要特点、优势描述 | 生产厂家、品牌及型号 | 注册证产品名称及注册证号 | 注册证有效时间 | 设备使用年限 | 质保年限 （不低于2年） | 是否有系统软件备份 | 是否有耗材，耗材是否开放（如有） | 操作人员资质要求 | 安装环境、设施要求 | 是否能提供电子版说明书 | 报价（元） | 生产厂家企业类型（大、中、小微） | 川内主要客户及联系方式 | 分包意向 （有或无） | 公司名称 | 联系人 | 联系方式 | 到货时间（签订合同后）
1 | 负荷运动训练系统 | 1 | 台 | 800000 | 适用于运动处方康复治疗。 要求包含心肺功能康复、肌力康复训练、自由运动训练、间歇心率训、练、间歇功率训练、固定功率训练、固定心率训练等有氧训练模式，监测训练过程中运动轨迹、运动量、心电、血氧等生命体征。
2 | 便携式肺功能检查仪 | 1 | 台 | 70000 | 适用于对肺通气功能、呼吸肌力进行检测。 要求便于携带，可进行床旁检测及外出义诊时使用；外接电脑及打印机，进行检查报告的打印。
3 | 激光治疗仪 | 1 | 台 | 60000 | 适用于扭伤、术后康复、慢性疼痛、痛风性关节炎等。 要求激光输出稳定，良好的光学性能，操作简单方便。
4 | 支气管镜清洗消毒设备 | 1 | 台 | 170000 | 适用于对支气管镜进行专业的清洗消毒。 要求能清除镜体各部位的污垢和分泌物。
5 | 气囊式体外反搏装置 | 1 | 台 | 360000 | 适用于提高主动脉舒张期压力和血容量，从而使冠状动脉、脑、肾等重要生命脏器的血液灌注量增加。 要求能够根据患者的病情自动调整反搏压力和时间，并记录相关数据。同时，还应具备其他辅助功能，如心电图监测、血压测量等。
6 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 350000 | 适用于测量人体成分，判断人体成分的平衡状态来评价人体的健康状态。 要求设备具备检测速度快，操作简便，1分钟内测量出结果，无创快捷，安全可靠，准确度高，占地面积少，单人可以操作。
7 | 连体式牙科治疗椅 | 1 | 台 | 65000 | 适用于口腔科基础治疗。 要求牙椅应具备智能化、自动化功能，如自动升降、多角度调节、智能控制系统等。设备需满足人体工程学设计，确保患者和医生在使用过程中的舒适性和便捷性。提供全面的治疗辅助功能，如单机净水装置。
8 | 椎间孔镜 | 1 | 台 | 1000000 | 适用于腰椎、颈椎的侧路、后路微创手术。 要求支持单侧双通道技术，配备完整的手术器械套装，包括扩张管、环锯、咬骨钳等，满足日常手术需求。
9 | 高频手术设备 | 1 | 台 | 100000 | 适用于软组织的低温切割、凝血、消融、凝切。 要求工作频率在4.0百万赫兹的射频能量平台，传导低温射频电波作用于组织，使细胞液共振，细胞破裂，实现低于42度的工作温度，切缘损伤小于20微米，手术精准度要高，无碳化水肿、无脂肪液化，组织活性高，无热辐射损伤神经、肌腱等重要组织。
10 | 动力消融系统 | 1 | 台 | 400000 | 适用于精确清理关节内病变组织、增生滑膜和游离体；快速有效地去除病变组织，在清除病变组织时能最大限度地保护周围正常组织，具备良好的止血功能。 要求主机需有稳定的动力输出，可实时显示关节腔内压力、刨削转速等信息；消融系统输出模式多样，如消融、凝血等模式，且各模式下功率等参数可调节；器械刀具要锋利耐用，不同类型的刀头、磨头应满足不同关节部位和手术需求。
11 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 370000 | 适用于通过超声无创伤性的探查颅内血管的功能状态。 要求包含手持探头（用于颞窗不良患者）、监护探头、监护头架、4MHz探头及便携式主机。
12 | 视频脑电图 | 1 | 台 | 450000 | 适用于提高对癫痫的诊断鉴别和癫痫分类。 要求32通道及以上视频脑电图。
13 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 台 | 750000 | 适用于理疗项目。 要求可播放教学视频和人体图谱。