## Sheet1
附件2：
报名表
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额（元） | 功能需求 | 设备简要概述产品主要特点、优势描述 | 生产厂家、品牌及型号 | 注册证产品名称及注册证号 | 注册证有效时间 | 设备使用年限 | 质保年限 （不低于2年） | 是否有系统软件备份 | 是否有耗材，耗材是否开放（如有） | 操作人员资质要求 | 安装环境、设施要求 | 是否能提供电子版说明书 | 报价（元） | 生产厂家企业类型（大、中、小微） | 川内主要客户及联系方式 | 分包意向 （有或无） | 公司名称 | 联系人 | 联系方式 | 到货时间（签订合同后）
1 | 肺功能测试系统 | 1 | 台 | 99000 | 在现有设备基础上升级肺功能测试系统激发试验测试功能APS Pro模块
2 | 体外膈肌起搏器 | 2 | 台 | 40000 | 适用于体外膈肌起搏治疗，通过体外电极，通过有规律的刺激刺激膈神经和腹肌进行协同反馈式的电刺激，可直接作用于患者呼吸肌肉，防止废用性萎缩，改善肺通气功能，增加潮气量，减少通气时间，帮助撤机拔管，避免呼吸机依赖。缓解呼吸困难，解决CO2潴留，解决咳嗽能力下降，解决排痰困难，帮助危重症患者早期康复，改善慢病患者的生活质量。
3 | 角膜内皮细胞计 | 1 | 台 | 350000 | 适用于诊治眼科角膜病在内的多种眼科疾病，规避手术风险。 要求拍摄角膜内皮细胞成像清楚、稳定，分析结果的误差小。
4 | 光学投射视野计 | 1 | 台 | 250000 | 适用于青光眼的诊断和随诊，用于神经眼科相关疾病的诊断。 要求检查准确，误差小，视标清楚，灵敏度高，分析程序要求自动分析。
5 | 视觉电生理检查仪 | 1 | 台 | 200000 | 适用于对视网膜或视神经功能的客观评估。 要求传导准确，波形能反映客观真实情况，图像传输稳定；操作简单，视网膜电流图和视诱发电位都能做。
6 | 电子结肠镜 | 1 | 台 | 700000 | 适用于与现有奥林巴斯主机相匹配的肠镜。 要求高清肠镜，图像更清晰，更能发现微小病变，需要肠镜带有附送水功能。
7 | 多波段光谱治疗仪 | 2 | 台 | 150000 | 适用于治疗原发性骨质疏松症及引起的腰背疼痛或周身骨骼疼痛，治疗维生素D缺乏和不足。 要求：（1）光源发射的多种窄光谱、色谱纯、高单色亮度，波长误差小λ±2nm，生物学作用要显著，作用特异性要强。（2）光源可同时直接发出多种不同波长光线，具有多光谱综合效应。（3）要低功耗、高效率、无需冷却、照射面积大、可适用于人体各部位治疗应用。（4）可近距离使用照射、准确、安全。
8 | 脉冲磁场刺激仪 | 1 | 台 | 460000 | 适用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。 要求包含刺激放大器、液态冷却系统、刺激线圈、线圈支架、推车及电脑。
9 | 多功能恒温蜡疗机 | 1 | 台 | 150000 | 适用于治疗扭挫伤、腰肌劳损、各种软件组织损伤、风湿和类风湿性关节炎，亦适用于手术愈合、四肢创伤后疤痕粘连、骨折后肿胀及恢复功能障碍等治疗。 要求全自动，无需人工看守或接舀蜡；具有防堵功能；具备安全保护、一键急停键；可实时监控机器运行状态。
10 | 脑深部神经刺激器医生程控仪 | 1 | 台 | 100000 | 满足患者DBS手术后的术后程控调整及康复训练的需求。
11 | 动态心电血压二合一记录仪 | 2 | 台 | 40000 | 适用于记录心脏和血压信息。 要求能同时记录心电图、血压数据，也能根据需要仅记录心电图或血压数据，还可调节参数连续记录48小时。
12 | 隔物灸仪 | 2 | 台 | 19000 | 适用于穴位灸法治疗。 要求质量好，同时要求一机多人用，耗材为常规耗材。
13 | 可视喉镜 | 1 | 台 | 5000 | 适用于提高病人插管成功率，保证患者正常通气及其生命安全。 符合不同型号镜片，图像清晰，便于携带，满足待机时间长。