## Sheet1
1 | 电池供电骨组织手术设备 | 4 | 台 | 8000 | 适用于多种复杂骨科手术，如脊柱手术、关节置换手术、骨折固定手术等。 要求具备可调节的稳定转速，能满足不同骨骼部位和手术需求；扭矩要足够大，保证顺利钻透骨骼；配备精准的深度控制装置，有良好的冷却系统，便于医生握持和操作。钻头材质锋利耐用，不易折断，种类多样，与电钻主机兼容性好，连接牢固。
2 | 医用空气消毒机 | 1 | 台 | 5000 | 适用于日常灭菌消毒，净化空气。 要求性能良好，操作方便。
3 | 中药打粉机 | 1 | 台 | 5000 | 适用于中药粉碎工作。 要求高效、低尘、低噪音。
4 | 手持裂隙灯 | 1 | 台 | 18000 | 适用于异物、眼外伤、眼部感染等疾病。 要求手柄兼容眼底镜,位置可调，左右眼适用，快速镜头调节轻巧易带，方便易用。