## Sheet1
附件2：
物理治疗、康复设备一批项目清单及主要需求
序号 | 项目名称 | 采购数量 | 计算单位 | 预算金额（元） | 功能需求
1 | 隔物灸 | 3 | 台 | 10500 | 适用于慢性疼痛，冷痛，肌肉酸痛，体寒易感冒体质。 要求一机可多人使用，耗材为常规耗材。
2 | 红外光疚治疗仪 | 1 | 台 | 40000 | 适应于有伤口或切口，慢性盆腔或深部炎症。 需求：能用红光（630-700）或热穿透深部，促进细胞代谢和修复；修复伤口抗炎。
3 | 中频电疗仪 | 3 | 台 | 18000 | 适用于各种疼痛炎症、神经肌肉功能障碍患者。 要求含4路输出通道，含有内置治疗处方，含液晶屏幕智能选择处方。
4 | 低频经皮神经电刺激仪 | 1 | 台 | 50000 | 适用于各种急慢性疼痛。 要求含液晶显示屏智能选择处方，输出通道至少3组。
5 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 50000 | 适用于缓解肌肉僵硬与疲劳。 要求振动频率温度可调，至少含有双输出通道。
6 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | 1 | 台 | 150000 | 适用于神经功能障碍患者的肢体功能障碍电刺激训练。 要求包括评估检测系统、电刺激治疗系统、生物反馈训练系统、生物反馈+触发电刺激治疗系统、场景动画生物反馈治疗系统。具有肌肉耐力训练、肌肉放松训练，痉挛肌治疗、双部位生物反馈训练、肌肉协同性训练治疗等特殊治疗方案。
7 | 心脏康复智能化管理评估系统 | 1 | 台 | 160000 | 适用于心肺康复评估、智能化运动处方制定、心肺康复智能化临床路径制定、患者随访和慢病管理。