附件

四川省第五人民医院核磁共振及CT维保服务项目详细要求

一、项目内容：商业院区 1台联影uCT 530-306211

1台联影uMR 588-170089

二、维保要求：

1、方案一：

- （1）联影uCT 530-306211：CT人工保内容：人工（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

（2）联影uMR 588-170089：MR技术保内容：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

2、方案二：

（1）联影uCT 530-306211：CT技术保内容：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

（2）联影uMR 588-170089：MR技术保内容：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

四川省第五人民医院

2025年8月14日