附件

### 四川省第五人民医院（羊马院区）呼叫器维修更换项目详细要求

| 序号 | 维修更换内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传呼主机 | 1.名称：传呼主机 2.参数：主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话、标准主机分机容量50门、60门 4.其他：满足设计及技术规范要求 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 走廊显示屏 | 1.名称：走廊显示屏 2.参数：数码用双面显示屏、多功能显示，可显示房间号、床位号、呼叫顺序、时间等 3.其他：满足设计及技术规范要求 | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 床头分机 | - 名称：床头分机 2.可实现免提双向对讲/配备手持呼叫器/支持在线编码/设备带装 3.其他：满足设计及技术规范要求 | 台 | 120 |  |  |
|  | 备注： | 报价包括线路的更换 |  |  |  |  |

四川省第五人民医院

2025年9月10日