附件

四川省第五人民医院

度医疗器械检定服务项目详细要求

- 技术要求：

- 1、检测单位对采购人所有检测项目应配备经考核合格的标准检测器具；对于量大的项目如环境试验设备（温度、湿度）项目、医用超声项目，医用输液泵、注射泵项目、氧气吸入器项目应具有五套及以上标准器具。

- 2、检测单位对本次检测项目应配备具有注册计量师证的专业技术人员。

- 3、医院提出检测需求后48小时内进行检测并出具符合国家相关规定的检定证书或校准证书。

- 4、根据国家医疗器械管理要求频次完成医院全部医疗器械（包括强制检定和非强制检定）的检测工作，并提供检测证书。

二、清单：

| 序号 | 设备名称 | 单价 | 检测方式 | 检测地点 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超声骨密度仪 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 超声诊断仪 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 医用磁共振成像系统 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 输液泵 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 医用注射泵 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 除颤仪 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 呼吸机（有创） |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 高频电刀 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 血液透析机 |  | 检定 | 现场 | 1年 |
|  | 肺功能仪 |  | 校准 | 送检 | 1年 |
|  | 血氧仪 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 医用激光源 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 多普勒胎心仪 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 超声多普勒胎儿监护仪 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 婴儿培养箱 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 离心机 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 全自动生化分析仪 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 血细胞分析仪 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 尿液分析仪 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 电解质分析仪 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 酶标分析仪 |  | 检定 | 现场 | 1年 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 时间分辨荧光免疫仪 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 冰箱,冷藏箱,冷冻箱,培养箱(温度)， 小 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 冰箱,冷藏箱,冷冻箱,培养箱(温度)，中 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 冰箱,冷藏箱,冷冻箱,培养箱(温度)，大 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 培养箱(温湿度)，小 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 培养箱(温湿度)，中 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 培养箱(温湿度)，大 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 冷库，大型50m3以上 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 冷库，小型30m3 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 冷库，中型(30~50)m3 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 二氧化碳培养箱 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 水浴锅，金属浴大(大于50L) |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 水浴锅，金属浴小(50L以内) |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 温度测量系统，3点 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 温度测量系统，单点 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 核酸提取仪 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 手提式灭菌器 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 立式灭菌器 |  | 校准 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 大型(脉动)蒸汽灭菌器 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 消毒清洗机 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 生物安全柜 |  | 检定 | 现场 | 1年 |
|  | 洁净工作台 |  | 检定 | 现场 | 1年 |
|  | 浮标式吸入器 |  | 检定 | 现场/送检 | 6个月 |
|  | 墙式吸入器 |  | 检定 | 现场/送检 | 6个月 |
|  | 瞳距仪 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 机械体重秤 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 婴儿体重秤(<=60公斤) |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 电子身高体重仪 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 电子体重秤150公斤 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 电子体重秤200公斤 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 电子体重秤300-1t |  | 检定 | 现场 | 1年 |
|  | 冰箱玻璃液体温度计 |  | 检定 | 送检 | 1年 |
|  | 数字温度计/数显测温仪（单通道） |  | 检定 | 送检 | 1年 |
|  | 温湿度表 |  | 检定 | 送检 | 1年 |
|  | 温湿度记录仪 |  | 检定 | 送检 | 1年 |
|  | 非接触式电子体温计 |  | 检定 | 送检 | 1年 |
|  | 分度吸量管 |  | 检定 | 送检 | 3年 |
|  | 可调移液器 |  | 检定 | 送检 | 1年 |
|  | 显微镜 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 裂隙灯显微镜 |  | 检定 | 现场/送检 | 1年 |
|  | 尿沉渣分析仪（有形成分分析） |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 血液黏度计（血流变分析仪） |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 电动负压吸引器 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 凝胶成像仪 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 平板电泳仪 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 微量分光光度计 |  | 校准 | 现场 | 1年 |
|  | 高压氧气治疗舱 |  | 检测 | 现场 | 1年 |
|  | 放射治疗设备（直线加速器、医用γ射线后装近距离治疗辐射源等） |  | 检定 | 现场 | 1年 |

四川省第五人民医院

2025年10月11日