## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备（2026年第一批）清单及主要需求
排序 | 设备名称 | 申购数量 | 预算金额（万元） | 功能需求
1 | 电动取皮刀 | 1 | 10 | 骨科手术取皮
2 | 植皮植网机 | 1 | 10 | 骨科手术使用
3 | 身高体重测量仪 | 1 | 2.5 | 测量检查者身高、体重、BMI等参数，测量数据能上传到体检软件和医院软件
4 | 全自动电子血压计 | 1 | 2.5 | 检查者血压等参数测量数据能上传到体检软件和医院软件
5 | 病人监护仪（带呼末） | 1 | 12 | 用于微创血流动力学监测项目，包括有创动脉压，连续心输出量等。
6 | 监护仪 | 10 | 28 | 用于实时监测患者心率、心律、血氧、血压等生命体征，及时发现异常，辅助医护人员评估病情、调整治疗。
7 | 生命体征监测仪 | 1 | 2.7 | 用于预检分诊生命体征测量
8 | 除颤仪 | 2 | 10.4 | 为患者进行全方位的生命救治，对临床及诊断性检查、急救复苏、重症监测治疗、疼痛治疗等进行目标导向治疗。
9 | 睡眠呼吸初筛仪 | 1 | 5 | 用于判断是否存在睡眠呼吸障碍，快速筛查潜在风险，指导临床管理、评估心血管风险以及评估睡眠质量。
10 | 人体成分分析仪 | 1 | 20 | 适用于测量人体成分，判断人体成分的平衡状态来评价人体的健康状态。 要求设备具备检测速度快，操作简便，1分钟内测量出结果，无创快捷，安全可靠，准确度高，占地面积少，单人可以操作
11 | 飞利浦监护仪增设模块 | 2 | 6.5 | 增设飞利浦监护仪有创血压监测模块，设备型号：CM100 ，要求有创动脉压监测可实时反映每个心动周期的压力变化， 精准评估血容量、心肌收缩力和血管阻力。
12 | 便携式彩色超声诊断仪 | 1 | 100 | 用于床旁患者的腹部、心血管检查。
13 | 半导体激光治疗仪 | 2 | 12 | 适用于扭伤、术后康复、慢性疼痛、痛风性关节炎等。 要求激光输出稳定，良好的光学性能，操作简单方便。
14 | 肾盂输尿管硬镜 | 2 | 24 | 输尿管镜碎石术用，需求：可连接奥林巴斯电切镜呈像系统,镜子带光源线，1根适用成人、一根适用1儿童。
15 | FEES电子鼻咽喉镜吞咽评估系统 | 1 | 60 | 用于吞咽障碍诊断
16 | 视频喉镜 | 1 | 5 | 1.高清摄像头，显示屏清晰，防雾，广角视野。 2.便携性，无线设计，适合急救车、灾难现场等有限空间的使用。3.多接口支持，可兼容不同品牌气管导管、吸引管等配件。
17 | 医用空气消毒机 | 1 | 0.5 | 诊疗间室内空气消毒，杀灭和去除空气中常见细菌及致病微生物，预防交叉感染。