## Sheet1
附件2：
报名表
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额（元） | 功能需求 | 设备简要概述产品主要特点、优势描述 | 生产厂家、品牌及型号 | 注册证产品名称及注册证号 | 注册证有效时间 | 设备使用年限 | 质保年限 （不低于2年） | 是否有系统软件备份 | 是否有耗材，耗材是否开放（如有） | 操作人员资质要求 | 安装环境、设施要求 | 是否能提供电子版说明书 | 报价（元） | 生产厂家企业类型（大、中、小微） | 川内主要客户及联系方式 | 分包意向 （有或无） | 公司名称 | 联系人 | 联系方式 | 到货时间（签订合同后）
1 | 隔物灸 | 5 | 台 | 1 | 适用于穴位灸法治疗。 要求质量好。
2 | 电灼光热治疗仪 | 1 | 台 | 0.8 | 适用于妇科各类炎症治疗。要求:红光和蓝光治疗功能，双治疗头。
3 | 全胸多频震荡排痰机 | 1 | 台 | 4.8 | 用于排痰，特别是围手术期患者使用
4 | 气囊式体外反搏系统 | 1 | 台 | 33 | 适用于提高主动脉舒张期压力和血容量，从而使冠状动脉、脑、肾等重要生命脏器的血液灌注量增加。 要求能够根据患者的病情自动调整反搏压力和时间，并记录相关数据。同时，还应具备其他辅助功能，如心电图监测、血压测量等。
5 | 多频震动排痰机（手持式） | 1 | 台 | 4 | 可用于协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。
6 | 熏蒸治疗仪 | 2 | 台 | 5 | 产品用于人体局部熏蒸治疗。
7 | 全自动荧光免疫分析仪（粪便检测） | 1 | 台 | 5 | 用于判断肠癌风险，作为镜检前的大规模筛查
8 | 全自动荧光发光分析仪（过敏源） | 1 | 台 | 3 | 检测Ⅰ型变态反应（过敏性鼻炎、湿疹皮炎、哮喘、过敏性结膜炎）、Ⅲ型变态反应（食物不耐受）。
9 | 电池供电骨组织手术设备 | 2 | 套 | 3.2 | 骨科手术使用
10 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 22 | 主要用于合并呼吸衰竭的急危重患者在转运过程中进行呼吸功能支持和治疗
11 | 无创呼吸机 | 3 | 台 | 45 | 用于重症患者呼吸支持治疗
12 | 心肺复苏机 | 1 | 台 | 25 | 用于抢救心脏骤停患者，代替人工按压，精准控制按压频率。 需求:小巧便携，电池使用时间能够不低于1小时，适用于救护车等环境。能够进行CPR数据采集、记录、回顾分析，并将数据导出。
13 | 气囊压力表 | 1 | 台 | 0.2 | 用于气管插管气囊压力监测
14 | 注射泵（双） | 7 | 台 | 5.6 | 静脉精准用药
15 | 输液泵 | 3 | 台 | 2.4 | 静脉精准用药
16 | 输液泵（单） | 2 | 台 | 1.1 | 静脉精准用药
17 | 营养泵 | 4 | 台 | 4 | 肠内营养液输入
18 | 轮椅称 | 1 | 台 | 0.5 | 为乘坐轮椅的患者进行体重监测，具备大称量范围（300公斤以上）、需高精度且稳定可靠。
19 | 多功能抢救床 | 2 | 台 | 6 | 临床需求
20 | 电动移位机 | 2 | 台 | 1.4 | 肠内营养液输入