附件

2026年四川省第五人民医院放射设备维保服务项目详细要求
项目内容：
商业街院区：
（1）1台飞利浦DR-DigitalDiagnostC50 65
（2）1台卡瓦科尔口腔CT-X-TREND

（3）1台GE-骨密度仪 ProdigyPrimo

（4）1台西门子-C臂 Cios Select S3

羊马院区：

（1）1台GE CT-Revolution Ace ES

（2）1台北京万东-DR新东方1000EB

（3）1台宁波蓝野-牙片机RAY-98（M）
二、维保要求：

1.方案一：

（1）（商业街院区）飞利浦DR-DigitalDiagnostC50 65：人工技术保内容：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）
（2）（羊马院区）GE CT-Revolution Ace ES：人工技术保：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）
（3）（商业街院区）卡瓦科尔口腔CT-X-TREND：人工技术保：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）
（4）（羊马院区）北京万东-DR新东方1000EB：人工技术保：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

（5）（商业街院区）GE-骨密度仪 ProdigyPrimo：人工技术保：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

（6）（商业街院区）西门子-C臂 Cios Select S3：人工技术保：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

（7）（羊马院区）宁波蓝野-牙片机RAY-98（M）：人工技术保：人工、备件（包括定期保养、巡检、培训、工程师4小时、备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）

 四川省第五人民医院
                                  2026年1月15日
