## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院（金牛院区） 放射类设备项目（第二次）清单及主要需求
排序 | 设备名称 | 申购数量 | 预算金额（万元） | 主要功能需求
1 | 口腔CBCT | 1 | 50 | 支持口腔全景片、头颅定位、颌面部三维成像，后处理功能满足精准评估牙槽骨厚度，以及周围重要结构显示，指导种植牙手术方案，具备图像DICOM 3.0 接口、PACS\HIS接口
2 | 骨密度仪 | 1 | 120 | 支持腰椎、髋部、前臂多部位测量，以及全身骨密度测量与水脂成分分析、肌少症检查等功能。类DR片图像质量，指导精准定位。具备PACS\HIS接口。