## Sheet1
附件2：
报名表
序号 | 设备名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额（元） | 功能需求 | 设备简要概述产品主要特点、优势描述 | 生产厂家、品牌及型号 | 注册证产品名称及注册证号 | 注册证有效时间 | 设备使用年限 | 质保年限 （不低于2年） | 是否有系统软件备份 | 是否有耗材，耗材是否开放（如有） | 操作人员资质要求 | 安装环境、设施要求 | 是否能提供电子版说明书 | 报价（元） | 生产厂家企业类型（大、中、小微） | 川内主要客户及联系方式 | 分包意向 （有或无） | 公司名称 | 联系人 | 联系方式 | 到货时间（签订合同后）
1 | 口腔CBCT | 1 | 套 | 50 | 支持口腔全景片、头颅定位、颌面部三维成像，后处理功能满足精准评估牙槽骨厚度，以及周围重要结构显示，指导种植牙手术方案，具备图像DICOM 3.0 接口、PACS\HIS接口
2 | 骨密度仪 | 1 | 套 | 120 | 支持腰椎、髋部、前臂多部位测量，以及全身骨密度测量与水脂成分分析、肌少症检查等功能。类DR片图像质量，指导精准定位。具备PACS\HIS接口。