## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院金牛院区医学装备项目（2026年第二批）清单及主要需求
排序 | 设备名称 | 申购数量 | 个/台/套/件 | 预算金额（万元） | 主要功能需求 | 使用科室
1 | 生物安全柜（A2） | 6 | 台 | 18 | 1. 三重保护：人员、样品、环境；负压防泄漏。 2. 气流稳定：70%循环+30%外排，节能；支持微量挥发性试剂（如乙醇）。 3. 基础安全：HEPA过滤（对0.3μm颗粒效率≥99.97%）；紫外消毒、前窗互锁、故障报警 。 4. 安装灵活：可室内排放或简易外接排风，适配BSL-2/3实验室。 | 检验科
2 | 生物安全柜（B2） | 1 | 台 | 3 | 1. 全排防护：无内循环，100%外排，彻底隔离高毒/放射性气溶胶。 2. 化学安全：适配高浓度有机溶剂、细胞毒药、放射性核素，防柜内积聚。 3. 强排风系统：必须接入楼宇独立排风，能耗高、安装复杂。 4. 高级别防护：适配BSL-3/4、高致病性病毒（如结核、新冠、埃博拉）。 | 检验科
3 | 吊桥 | 32 | 节 | 192 | ICU病床上方悬挂式的集成医疗工作站，核心用途是集中供气、供电、承载设备，优化抢救空间，提升抢救效率。 | ICU
4 | 手术室灯床塔 | 1 | 套 | 15 | 可支撑急诊外伤清创、换药、缝合等无菌操作。 | 急诊科
5 | 吊桥 | 6 | 节 | 36 | 可集中整合医用气体、电源、监护设备及急救设备等接口，方便快速取用各类抢救资源，满足抢救时快速供电供气、设备挂载需求。 | 急诊科
6 | 内镜专用吊塔 | 5 | 个 | 30 | 可集中托管内镜主机、显示器、电刀、监护仪，同时供气、供电、供网络，全管线内置，防绊倒、易清洁、控感染。 | 内镜室
7 | 悬臂（双臂） | 5 | 个 | 30 | 双悬臂独立旋转：每臂≥340°旋转，可分别定位内镜主机与显示器，互不干扰 双关节自由悬停：关节带机械阻尼+气动刹车，任意角度锁定，承重不下坠、不漂移 | 内镜室
8 | 吊桥 | 1 | 节 | 6 | 主要为纤支镜诊疗提供集中气电、设备挂载、无菌操作、灵活定位的一体化支撑。 | 气管镜检查室
9 | 吊塔 | 28 | 套 | 84 | 手术室悬挂集成工作站，用于手术室集中供气、供电、承载设备、收纳管线。 | 手术室
10 | 手术灯 | 16 | 台 | 240 | 无阴影、高亮度、清晰照亮手术术野。 | 手术室
11 | 吊桥 | 8 | 节 | 48 | 复苏室天花板悬挂的集成工作站，核心是集中供气、供电、承载设备、收纳管线。 | 手术室（复苏室）
12 | 门诊手术（治疗）室灯塔（含吸烟、烟雾过滤、净化等设备） | 1 | 套 | 8 | 妇科门诊手术(治疗)室开展腔镜检查,利普手术,激光、射频等治疗，提供光源，供气(氧气、二氧化碳、负压等)，供电,抽吸烟雾，烟雾过滤，净化空气(吸烟装置为崁入式、台式或挂式,不占用地面空间) | 妇科
13 | 技工室带沉淀功能下水池 | 1 | 台 | 0.15 | 口腔科技工室带沉淀功能的下水池（俗称“石膏沉淀池”）。 | 口腔科