## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 麻精药品智能储藏柜 | 1 | 台 | 25 | 用于麻精药品的封闭式智能存取与实时库存管理，支持双人双锁、取药记录自动上传、效期预警，保障特殊药品安全合规使用。 | 门急诊药房
2 | 医用冷藏柜 | 9 | 台 | 22.5 | 用于需2-8℃储存的药品（如生物制剂、胰岛素等）恒温保存，具备温度实时监测、超温报警及数据导出功能，确保药品储运过程质量可控。 | 门急诊药房、住院药房、中药房
3 | 智能拆零分包机 | 1 | 台 | 60 | 用于门诊或住院口服固体制剂的单剂量拆零分包，按医嘱自动完成药品识别、分拣、包装并打印患者信息，提高拆零效率与准确性，减少交叉污染。 | 门急诊药房
4 | 自动发药机 | 1 | 台 | 400 | 用于门诊药房快速出药，与HIS系统对接后自动调配盒装药品并传送至窗口，减少患者排队时间，降低人工调配差错率。 | 门急诊药房
5 | 自动片剂摆药机 | 1 | 台 | 70 | 用于住院药房单剂量口服药品的自动摆药，依据医嘱将不同片剂（胶囊）按次封装于药杯或药袋，支持异形药处理，提升摆药效率与服药安全性。 | 住院药房
6 | 手术床灯塔 | 1 | 套 | 16 | 超声介入室使用 | 超声科
7 | 手术器械柜 | 4 | 具 | 3.2 | 超声介入室使用 | 超声科
8 | 经食道探头 | 1 | 个 | 20 | 了解心脏内血栓及瓣膜情况 | 超声科
9 | 电子阴道镜 | 2 | 台 | 24 | 4K超高清摄像成像模块，固有荧光早期肿瘤诊断仪、智能化评估软件管理、信息网络化，用于女性下生殖道疾病诊断治疗 | 妇科
10 | 高频电刀 | 1 | 台 | 10 | LEEP 手术治疗系统、吸烟净化器，用于诊断和治疗宫颈癌前病变和下生殖道病变 | 妇科
11 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 台 | 38 | 输出波长为10600nm的激光，能完成切割、汽化、碳化、凝固、点阵扫描，精准微创，配备妇科内外阴，宫颈治疗手具，吸烟净化器，用于女性下生殖道疾病及盆底障碍性疾病治疗 | 妇科
12 | 妇科射频治疗仪 | 1 | 台 | 48 | 矩阵射频、磁热双效应、深层透热，用于盆腔疾病深层无创修复 | 妇科
13 | 光疗仪(红蓝光) | 1 | 台 | 8 | 具有纯红、纯蓝、红蓝混合或交替等治疗模式，治疗深度5-10cm ,妇科用于抗炎、抗菌、促进组织修复治疗 | 妇科
14 | 臭氧治疗仪 | 1 | 套 | 4 | 具有臭氧冲洗、雾化治疗功能，用于妇科炎症，生殖道感染的治疗 | 妇科
15 | 肌电刺激治疗仪(盆底肌电/压力检查评估) | 1 | 台 | 30 | 阴道肌电-压力筛查，盆底功能个性化治疗，疗效评估，用于盆底功能评估，盆底障碍性疾病治疗，盆底术后康复 | 妇科
16 | 生物电反馈刺激仪 | 1 | 台 | 48 | 阴道/肛肠肌电-压力筛查，盆底功能个性化治疗，电刺激与生物反馈，神经、肌肉、循环、经络治疗功能，疗效评估，用于盆底功能评估，盆底障碍性疾病、慢性盆腔痛、妇科内分泌等疾病治疗，盆底术后康复 | 妇科
17 | 盆底磁刺激治疗仪 | 1 | 套 | 45 | 盆底、骶神经双重调控，多媒体生物反馈，主被动触发磁刺激，凯格尔训练，坐姿监测，用于治疗盆底功能障碍性疾病 | 妇科
18 | 妇科检查手术单头无影灯（移动） | 4 | 套 | 2 | 落地、单头、LED、冷光、脚踏、高度可调、无影灯，用于妇科检查、治疗、手术照明 | 妇科
19 | 妇科手术、治疗床（电动、可升降、含踏凳） | 2 | 台 | 6 | 全电动、液压升降妇科综合手术床，用于妇科检查、手术 | 妇科
20 | 高清宫（阴）腔检查镜（门诊检查） | 1 | 套 | 40 | 可消毒重复使用直径≦5，4mm免扩宫镜体，4K高清成像系统，微型剪刀、活剪钳，用于门诊诊断子宫颈、子宫腔疾病 | 妇科
21 | 高清4K宫腔镜（日间、住院手术） | 1 | 套 | 70 | 含可消毒重复使用直径≦5，4mm免扩宫镜体，4K高清成像系统，≥5Fr手术器械通道及配套微型剪刀、活检钳等全套宫腔镜手术治疗器械用于日间及住院手术室诊断治疗子宫颈、子宫腔疾病 | 妇科
22 | 高清4K荧多（单）孔腹腔镜（日间、住院手术） | 1 | 套 | 100 | 3D/4K/ICG荧光导航等高清成像系统、全自动高流量气腹机，单孔多孔腹腔镜手术设备，支持亚甲蓝等染料的输卵管通液试验，用于妇科腹腔镜诊断治疗 | 妇科
23 | 高端智能手术包（住院开腹、盆底手术） | 1 | 套 | 80 | 妇科开腹、盆底手术相关器械，用于妇科开腹手术、盆底手术 | 妇科