## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 体外反搏装置 | 2 | 台 | 64 | 无创同步辅助循环治疗，提升冠脉及全身脏器血流灌注，用于冠心病、心肌缺血、心衰、缺血性心脑血管疾病康复治疗，改善心肌供血、降低心脏负荷、预防心血管不良事件。 | 心血管内科
2 | 无创血流动力学检测仪 | 1 | 台 | 40 | 无创检测心输出量、心肌收缩力、外周阻力、容量负荷等血流动力学指标，用于心功能评估、心衰分型、高血压鉴别、危重患者监测、指导临床用药。 | 心血管内科
3 | 四肢多普勒 | 1 | 台 | 12 | 无创检测四肢动静脉血流、血管狭窄、硬化、血栓病变，测算ABI指数，筛查外周动脉粥样硬化、糖尿病血管病变、下肢血管疾病。 | 心血管内科
4 | 隔物灸治疗仪 | 4 | 个 | 8 | 中医温热理疗设备，靶向穴位温通经络、活血化瘀，辅助改善胸闷心慌、体虚气虚，用于心血管慢病、术后体虚中西医结合康复调理。 | 心血管内科
5 | 体外膈肌起搏器 | 2 | 台 | 6 | 电刺激膈肌改善呼吸肌功能、提升肺通气与氧合，优化心肺耦联，用于慢性心衰、心肺功能减退、卧床患者呼吸康复治疗。 | 心血管内科
6 | 心脏标志物快速检测仪（POCT） | 1 | 台 | 1 | 床旁快速检测肌钙蛋白、BNP、心肌酶、D-二聚体等心脏标志物，用于急性胸痛、心梗、心衰、危重患者即时筛查与病情动态监测。 | 心血管内科
7 | 介入超声（血管内） | 1 | 台 | 250 | 冠脉腔内影像学检查，评估斑块、血管狭窄、钙化、支架贴壁情况，弥补造影不足，指导复杂冠脉介入手术精准施治。 | 心血管内科
8 | 电生理导航仪 | 1 | 台 | 350 | 构建心脏三维电解剖模型，精准标测心律失常病灶、异常传导通路，消融手术导航定位，用于房颤、室上速、室速等各类心律失常射频消融诊疗。 | 心血管内科
9 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 台 | 150 | 用于急危重症心血管疾病循环支持，通过主动脉内球囊充放气，改善冠脉灌注、降低心脏后负荷，支持心源性休克、重症心衰、高危冠脉介入术中术后循环稳定。 | 心血管内科
10 | 多通道电生理记录仪 | 1 | 台 | 50 | 同步多通道采集、记录心脏电生理信号，标测心脏传导系统异常，辅助心律失常病灶定位，配合电生理手术开展，为射频消融术提供电生理数据支持。 | 心血管内科
11 | 心腔内超声探头 | 1 | 根 | 8 | 介入式心腔内超声成像，实时清晰显示心脏腔内结构、瓣膜、心肌及毗邻血管，精准引导心律失常消融、结构性心脏病介入手术，提升手术安全性与精准度。 | 心血管内科
12 | 手持式凝血分析仪 | 1 | 台 | 3 | 床旁快速检测凝血功能相关指标，即时获取凝血结果，用于围手术期、抗凝治疗患者凝血状态快速监测，指导抗凝、止血药物精准使用。 | 心血管内科
13 | 血管内旋磨仪 | 1 | 台 | 35 | 针对冠脉严重钙化病变，通过旋磨钻头打磨钙化斑块，消除血管钙化梗阻，为冠脉支架植入创造条件，辅助复杂钙化冠脉病变介入治疗。 | 心血管内科
14 | 血管内动力系统 | 1 | 台 | 35 | 为血管内介入操作提供配套动力支持，适配血管内介入诊疗器械操作，满足复杂冠脉病变介入手术的器械驱动、病变处理需求。 | 心血管内科
15 | 2合一动态心电血压记录仪 | 20 | 台 | 60 | 无创同步长时程动态监测心电、血压数据，捕捉隐匿性心律失常、血压波动规律，用于高血压、心律失常病因筛查及病情监测。 | 心电图室
16 | 动态心电记录仪 | 5 | 台 | 10 | 24小时及以上连续记录心电信号，筛查阵发性心律失常、心肌缺血，辅助诊断无症状心肌缺血、早搏、房颤等心电异常疾病。 | 心电图室
17 | 动态血压记录仪 | 5 | 台 | 10 | 长时程无创监测血压变化，分析昼夜血压节律，诊断白大衣高血压、隐匿性高血压，评估降压药物治疗效果。 | 心电图室
18 | 活动平板 | 1 | 台 | 25 | 开展运动负荷试验，通过分级运动诱发心肌缺血，辅助诊断冠心病、评估心功能储备、判断心血管疾病病情及康复效果。 | 心电图室
19 | 长时程动态心电记录仪 | 10 | 台 | 10 | 超长时程连续监测心电数据，精准捕捉偶发、阵发性心律失常，适用于常规动态心电未明确病因的心悸、晕厥、心律失常排查。 | 心电图室
20 | 四肢多普勒 | 1 | 台 | 12 | 无创检测四肢动静脉血流信号，测算踝肱指数，筛查外周动脉粥样硬化、静脉血栓、肢体血管狭窄闭塞病变，评估外周血管疾病。 | 心电图室