## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 呼吸湿化治疗仪 | 1 | 台 | 5.5 | 用于各类患者气道湿化供氧，改善通气状态，湿润保护呼吸道，辅助患者恢复，满足临床住院患者呼吸支持与康复护理使用需求。 | 消化病区
2 | 中医艾灸治疗仪 | 1 | 台 | 3 | 用于胃肠脾胃相关疾病理疗调理，温通经络、改善胃肠不适症状，辅助临床开展中医特色康复治疗。 | 消化病区
3 | 胰岛素泵 | 2 | 个 | 10 | 用于高血糖患者持续精准输注胰岛素，平稳调控血糖指标，适配临床住院患者降糖治疗与规范慢病管理。 | 消化病区
4 | 食管测压 | 2 | 台 | 20 | 用于检测食管、食管下括约肌压力及蠕动功能，辅助诊断食管动力障碍相关疾病，满足消化内科临床专项检查诊疗需求。 | 消化病区、内镜室
5 | PH值监测 | 1 | 套 | 5 | 用于持续监测食管酸碱值与阻抗变化，精准诊断反流性食管疾病，满足消化内科临床专项检查诊疗规范。 | 消化病区
6 | 结肠水疗仪 | 1 | 台 | 24 | 用于临床肠道清洁灌洗、排毒通便，改善肠道蠕动功能，辅助肠道疾病筛查与康复理疗，满足消化病区常规诊疗应用需求。 | 消化病区
7 | 胃肠生物电反馈治疗仪 | 1 | 台 | 20 | 用于胃肠肛肠功能障碍康复训练，调节肠道排便功能，满足临床康复诊疗工作。 | 消化病区
8 | 初洗槽 | 2 | 套 | 20 | 用于内镜床旁处理后初步清洗去污，规范清洗流程，杜绝交叉感染，符合院感消毒规范，保障内镜洗消安全。 | 内镜室
9 | 全自动内镜清洗机 | 2 | 台 | 60 | 用于内镜全自动清洗消毒灭菌，高效完成内镜消杀作业，满足院感防控标准，保障内镜安全复用。 | 内镜室
10 | 干燥台 | 3 | 套 | 4.5 | 用于清洗消毒后内镜沥水风干、存放晾干，保持内镜洁净干燥，避免二次污染，符合院感规范，安全存放复用。 | 内镜室
11 | 内镜储存柜 | 2 | 套 | 30 | 用于消毒后内镜悬挂存放，分类收纳，防尘防潮无菌储存，符合内镜存放规范。 | 内镜室
12 | 胃肠镜主机 | 3 | 套 | 240 | 兼容各类胃镜、肠镜成像输出，高清成像显像，用于消化道常规内镜检查与微创治疗操作。 | 内镜室
13 | 胃镜 | 13 | 根 | 650 | 用于上消化道食管、胃、十二指肠腔内高清检查、活检、息肉切除等微创操作，辅助疾病筛查与诊断。 | 内镜室
14 | 肠镜 | 9 | 根 | 432 | 用于下消化道结、直肠腔内高清检查、活检、息肉切除等微创操作，辅助疾病筛查与诊断。 | 内镜室
15 | 胃镜放大镜 | 1 | 根 | 63 | 用于放大观察上消化道黏膜细微病变，辅助精准筛查诊断，满足临床内镜精细检查规范要求。 | 内镜室
16 | 肠镜放大镜 | 1 | 根 | 56 | 用于放大观察下消化道黏膜细微病变，辅助精准筛查诊断，满足临床内镜精细检查规范要求。 | 内镜室
17 | 胃镜治疗镜 | 1 | 根 | 56 | 用于上消化道病变筛查诊断及内镜下微创介入治疗，符合临床诊疗与院感规范要求。 | 内镜室
18 | 肠镜治疗镜 | 1 | 根 | 63 | 用于下消化道病变筛查诊断及内镜下微创介入治疗，符合临床诊疗与院感规范要求。 | 内镜室
19 | 经鼻胃镜 | 1 | 根 | 55 | 是经鼻腔入镜完成上消化道检查诊断，舒适度高、刺激小，适配各类人群筛查诊疗，符合临床规范要求 | 内镜室
20 | 超声内镜主机 | 1 | 套 | 140 | 用于消化道管壁深层超声成像，辅助病变层次鉴别与精准诊断，满足临床内镜超声诊疗规范。 | 内镜室
21 | 超声胃镜 | 1 | 根 | 150 | 超声胃镜融合内镜与超声成像，探查消化道管壁深层病变，实现病灶精准分型诊断。 | 内镜室
22 | 超声小探头 | 2 | 个 | 20 | 用于内镜下探查消化道黏膜深层微小病变，辅助病灶精准鉴别与深度诊断。 | 内镜室
23 | 高频电刀 | 2 | 套 | 120 | 用于内镜下开展切割、止血、消融等微创治疗操作，性能稳定，符合临床内镜手术诊疗规范。 | 内镜室
24 | 图文工作站 | 1 | 套 | 75 | 用于实时采集存储内镜影像，编辑出具检查报告，归档管理诊疗数据。 | 内镜室
25 | 追溯系统 | 1 | 套 | 15 | 用于记录内镜清洗消毒及使用流程，实现溯源管控，符合院感规范要求。 | 内镜室
26 | 胶囊内镜数据分析平台 | 1 | 套 | 10 | 用于采集、处理、分析胶囊内镜影像，快速出具诊断报告，实现数据存储管理，满足临床诊疗及存档规范。 | 内镜室
27 | 推床 | 18 | 张 | 14.4 | 胃肠镜室专用推床用于患者转运、检查体位摆放，承重稳固、安全便捷，满足临床诊疗转运使用要求。 | 内镜室
28 | 内镜转运车 | 3 | 个 | 1.8 | 用于内镜清洗消毒前后的安全转运、分隔存放，防止内镜磕碰损坏，避免交叉污染，符合院感管控规范。 | 内镜室
29 | 药品阴凉柜 | 1 | 具 | 2 | 用于阴凉恒温存放内镜室各类诊疗药品、试剂耗材，防潮避光规范存储，符合药品管理及院感相关规范。 | 内镜室
30 | 十二指肠镜ERCP | 1 | 根 | 55 | 用于胆胰系统疾病检查，开展ERCP造影、取石、支架置入等微创介入手术治疗。 | 内镜室
31 | 24小时PH阻抗 | 1 | 套 | 10 | 用于持续监测食管酸碱值与阻抗变化，精准诊断反流性食管疾病，满足消化内科临床专项检查诊疗规范。 | 内镜室
32 | 胃肠动力仪 | 1 | 套 | 9 | 用于检测胃肠道蠕动与动力功能，辅助诊断各类胃肠动力异常疾病，满足临床专项检查与诊疗规范要求。 | 内镜室
33 | 生物反馈 | 1 | 套 | 20 | 用于胃肠肛肠功能障碍康复训练，调节肠道排便功能，满足临床康复诊疗工作。 | 内镜室