## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 深部经颅磁刺激仪 | 1 | 台 | 168 | 用于精神障碍与神经系统疾病康复；核心功能需求：精准调控，刺激深度能达6-8cm | 康复医学科
2 | 三维上肢脑机接口康复机器人 | 1 | 套 | 100 | 用于神经系统疾病与骨科疾病等上肢功能康复；核心需求：精准脑电信号采集与解码，多模式运动康复训练，智能监测与反馈系统，个性化康复方案定制 | 康复医学科
3 | 三维下肢脑机接口康复机器人 | 1 | 套 | 120 | 用于神经系统疾病与骨科疾病等下肢功能康复；核心需求：精准脑电信号采集与解码，多模式运动康复训练，智能监测与反馈系统，个性化康复方案定制 | 康复医学科
4 | 下肢机器人 | 1 | 台 | 50 | 用于神经系统疾病与骨科疾病等下肢功能康复；核心需求：智能感知与反馈系统， 精准运动控制与步态模拟，安全防护与舒适设计 | 康复医学科
5 | 心肺运动试验评估系统 | 1 | 套 | 85 | 用于心肺系统等疾病的心肺功能评估、健康管理与运动指导；核心需求：多维度生理数据精准采集，个性化运动负荷方案制定，实时监测与风险预警，智能化数据分析与评估 | 康复医学科
6 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 台 | 73.8 | 主要用于运动损伤与疼痛管理；核心需求：精准激光能量调控，高效穿透能至5-10cm深层组织，个性化治疗方案定制，便捷操作与数据管理 | 康复医学科
7 | 肌电图诱发仪 | 1 | 台 | 66 | 主要用于神经肌肉系统疾病的诊断与鉴别；核心需求：高精度神经肌肉信号采集， 高抗干扰与信号处理能力，个性化检测与操作便捷性， 智能数据分析与报告管理，安全合规与系统兼容性 | 康复医学科
8 | 吞咽脑机接口康复机器人 | 1 | 套 | 48 | 用于吞咽功能康复；核心需求：精准脑电信号采集与解码，全周期吞咽康复训练，智能监测与反馈系统，个性化康复方案定制 | 康复医学科
9 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 40 | 主要用于骨科康复与运动损伤等治疗；核心需求：精准能量调控与聚焦技术，智能安全防护系统，多功能治疗模式， 个性化治疗方案定制，便捷操作与数据管理 | 康复医学科
10 | 康复评估系统 | 1 | 台 | 33.8 | 主要用于系统化的康复评估；核心需求：全面多维度功能评估能力，智能化评估方案定制，康复进展跟踪与对比 | 康复医学科
11 | OT智能训练与评估系统 | 1 | 套 | 22 | 主要用于康复科患者的认知与运动功能康复；核心需求：多维度功能评估能力，个性化训练方案定制，实时监测与反馈系统，数据管理与康复评估 | 康复医学科
12 | 简易运动训练套装 | 1 | 套 | 22 | 主要用于日常功能训练；核心需求：多场景适配性，多功能训练模块，全年龄段友好 | 康复医学科
13 | 语言评估与训练系统 | 1 | 套 | 20 | 主要用于言语功能障碍康复训练；核心需求：多维度语言能力评估，个性化训练方案定制，实时反馈与纠正系统，智能化数据管理 | 康复医学科
14 | 悬吊训练系统 | 1 | 套 | 20 | 主要用于运动功能训练；核心需求：个性化减重支撑与姿态控制，全场景适配的系统配置，安全防护与操作便捷性 | 康复医学科
15 | 等速肌力训练系统 | 1 | 套 | 20 | 主要用于各关节运动功能训练；核心需求：多模式肌力训练与评估，个性化康复方案定制，全方位数据管理与分析，人体工学与安全设计 | 康复医学科
16 | 智能情景互动训练系统 | 1 | 台 | 19 | 主要用于认知功能与日常生活能力等功能训练；核心需求：多样化场景模拟与交互设计，个性化训练与自适应调整，实时反馈与数据管理，便捷操作与用户体验优化 | 康复医学科
17 | 平衡功能评估与训练系统 | 1 | 套 | 19 | 主要用于评估功能评估与训练；核心需求：精准化多维度平衡功能评估，个性化训练方案定制，沉浸式交互训练体验，全面数据管理与分析，安全保障与易用性 | 康复医学科
18 | 按摩机器人 | 2 | 台 | 24 | 主要用于肌肉与经络放松；核心需求：专业按摩手法模拟，个性化定制服务， 智能感知与交互，舒适体验设计，健康管理与数据服务，安全与可靠性保障 | 康复医学科
19 | 恒温蜡疗仪 | 1 | 台 | 14 | 主要用于蜡疗的制作与管理；核心需求：精准温度控制与多模式加热，自动化蜡疗流程管理， 安全防护与卫生保障，人性化设计与操作便捷性 | 康复医学科
20 | 六分钟步行实验 | 1 | 台 | 10 | 主要用于六分钟步行测试；核心需求：标准化实验流程管理，多维度生理参数监测，智能化数据采集与分析，安全保障与风险控制，个性化康复方案支持，数据管理与报告生成 | 康复医学科
21 | 吞咽电刺激仪 | 1 | 台 | 9 | 用于吞咽功能障碍患者的理疗训练；核心需求：精准化神经肌肉电刺激，全周期吞咽功能评估，全周期吞咽功能评估，智能化治疗管理，安全与合规保障，多场景适配能力 | 康复医学科
22 | 手功能康复智能机器人 | 1 | 套 | 7.5 | 主要用于手功能障碍患者的精细化训练；核心需求：精准化运动控制与适配，多模式康复训练体系，智能化评估与方案定制，实时监测与反馈系统，人机交互与沉浸体验，安全防护与舒适体验，数据管理与康复追踪 | 康复医学科
23 | 红外偏振光照射仪 | 1 | 台 | 7 | 主要用于疼痛与炎症的康复理疗；核心需求：精准光学参数调控，多元化治疗模式，智能化安全防护系统，多场景适配能力，精准治疗评估与管理，人机交互体验优化 | 康复医学科
24 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 套 | 6.8 | 主要用于骨质疏松患者的理疗治疗；核心需求：多元化骨质修复治疗模式，个性化治疗方案定制 | 康复医学科
25 | 上下肢主被动评估训练系统 | 1 | 台 | 6.7 | 主要用于上下肢功能障碍患者的运动评估与训练；核心需求:全周期多模式康复训练,智能化痉挛检测与控制,精准化功能评估系统,实时数据监测与反馈,互动式康复训练体验,便捷化操作与管理, 安全防护与舒适体验 | 康复医学科
26 | 多功能牵引床 | 1 | 套 | 5.2 | 主要用于颈腰椎牵引；核心需求：多部位精准牵引治疗，智能化牵引控制系统，可视化治疗监测系统，便捷化操作与适配设计，舒适化治疗体验，安全合规与质量保障 | 康复医学科
27 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 5 | 主要用于疼痛与炎症的康复理疗；核心需求：多物理因子协同治疗，精准化疼痛管理系统，组织修复与康复促进，智能化参数调节与监测，安全防护与舒适体验 | 康复医学科
28 | 空气压力波治疗仪 | 1 | 台 | 4.2 | 主要用于肢体血栓预防与消肿等治疗；核心需求：精准化循环压力调控系统， 智能化血栓预防与水肿管理，多场景治疗模式适配，安全防护与舒适体验设计，便捷化设备管理与数据交互 | 康复医学科
29 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 台 | 3.29 | 主要用于神经肌肉系统等疾病的康复理疗；核心需求：多维度生理信号采集与分析，个性化反馈训练系统，精准化电刺激辅助治疗，多场景临床功能适配，智能化数据管理与交互，安全防护与舒适体验设计 | 康复医学科
30 | 电动起立床 | 3 | 台 | 8.7 | 主要用于患者适应性辅助站立；核心需求：精准角度调节与渐进式负重系统，安全防护与稳定固定装置，多场景康复训练适配，舒适化与人性化设计 | 康复医学科
31 | 超短波治疗仪 | 2 | 台 | 5.6 | 主要用于疼痛与炎症的康复理疗；核心需求：精准化能量调控系统，智能化治疗管理系统，多维度治疗效应，多场景临床应用适配，舒适化与人性化设计 | 康复医学科
32 | 超声波治疗仪 | 2 | 台 | 5.4 | 主要用于疼痛、炎症、瘢痕、粘连等的康复理疗；核心需求：精准化超声能量调控系统，智能化治疗管理系统，多维度治疗效应，多场景临床应用适配，舒适化与人性化设计 | 康复医学科
33 | 中频治疗仪 | 4 | 台 | 10 | 主要用于神经肌肉等系统疾病的康复理疗；核心需求：精准化电刺激参数调控系统，智能化治疗管理系统，多维度治疗效应实现，多场景临床应用适配，舒适化与人性化设计 | 康复医学科
34 | 测量•评估套装 | 1 | 套 | 2.1 | 主要用于康复评估；核心需求：精准、多维、全面、便携 | 康复医学科
35 | 下肢关节被动康复训练器（CPM） | 1 | 台 | 2 | 主要用于下肢关节活动障碍患者的运动功能训练；核心需求：精准化关节运动控制，个性化康复训练模式，多维度康复评估与数据管理，安全防护与舒适设计 | 康复医学科
36 | 低频经皮神经治疗仪 | 2 | 台 | 2.4 | 主要用于神经肌肉等系统疾病的康复理疗；核心需求：精准化电刺激参数调控系统，智能化治疗管理系统，多维度治疗效应，多场景临床应用适配，舒适化与人性化设计 | 康复医学科
37 | OT综合训练工作台 | 1 | 套 | 1.2 | 主要用于作业治疗综合训练；核心需求：多维度上肢功能训练模块，安全舒适 | 康复医学科
38 | 功率自行车 | 2 | 套 | 1.32 | 主要用于下肢功能训练；核心需求：精准化动力输出与阻力调控系统，个性化康复训练与健身模式，人体工学适配与安全防护，智能化数据管理与交互系统 | 康复医学科
39 | 训练用阶梯 | 1 | 套 | 0.6 | 主要用于台阶训练，核心需求：多场景适配，安全防护，扶手可调 | 康复医学科
40 | 平衡杠 | 1 | 套 | 0.56 | 主要用于步行训练，核心需求：多场景适配，安全防护，扶手可调 | 康复医学科
41 | 站立架 | 1 | 套 | 0.5 | 主要用于辅助站立，核心需求：多场景适配，安全防护，高度可调 | 康复医学科
42 | 肋木 | 1 | 套 | 0.3 | 主要用于康复辅助训练，核心需求：多场景适配，安全牢固 | 康复医学科
43 | 墙拉力器 | 1 | 套 | 0.3 | 主要用于上肢力量训练；核心需求：多场景适配，安全牢固 | 康复医学科
44 | PT按摩床小 | 28 | 张 | 6.16 | 康复训练与治疗基础设备；核心需求:安全舒适，符合人体工学设计 | 康复医学科
45 | PT训练床大 | 5 | 张 | 1.1 | 康复训练与治疗基础设备；核心需求:安全舒适，符合人体工学设计 | 康复医学科
46 | 康复轮椅 | 2 | 台 | 0.4 | 康复训练与治疗辅助设备；核心需求:安全舒适，符合人体工学设计 | 康复医学科
47 | 划船器 | 1 | 台 | 0.18 | 主要用于上肢力量训练；核心需求:多场景适配，动力输出与阻力可调，安全舒适，符合人体工学设计 | 康复医学科
48 | PT凳 | 20 | 个 | 2.2 | 康复训练与治疗基础设备；核心需求:安全舒适，高度可调，可四轮转向，符合人体工学设计 | 康复医学科
49 | 气动床垫 | 4 | 张 | 0.4 | 康复训练与治疗基础设备；核心需求:安全舒适，符合人体工学设计，压力可多节段精准调控 | 康复医学科
50 | 训练用垫 | 1 | 套 | 0.08 | 康复训练与治疗辅助设备；核心需求:安全舒适，符合人体工学设计 | 康复医学科