## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 综合牙椅 | 9 | 台 | 63 | 综合牙椅是集体位调节、治疗器械、照明、水气、控制、卫生于一体的核心牙科设备。 | 口腔科
2 | 种植牙机 | 1 | 台 | 6 | 精准控速控扭、安全防骨灼伤、稳定动力、无菌可控、智能程序，种植牙手术必须 | 口腔科
3 | 超声洁牙机 | 7 | 台 | 0.7 | 洁牙+牙周治疗二合一：可做龈上洁牙、龈下刮治、牙周袋清理 | 口腔科
4 | 根测仪 | 7 | 台 | 1.75 | 精准根尖定位：实时测量根管长度，精准找到根尖孔狭窄处，减少拍片依赖 | 口腔科
5 | 机扩仪 | 7 | 台 | 4.2 | 1.疏通根管2.根管预备成形3.清理感染牙本质4.修整弯曲根管5.根管再治疗 | 口腔科
6 | 热牙胶仪 | 7 | 台 | 10.5 | 根管治疗中加热牙胶实现三维，严密，高效的根管充填 | 口腔科
7 | 牙周洁牙仪 | 1 | 台 | 3.5 | 牙周治疗 主要针对龈下 | 口腔科
8 | 牙科比色板 | 5 | 台 | 0.9 | 假牙颜色比对，还原口腔最真实状态 | 口腔科
9 | 震荡器 | 2 | 台 | 0.08 | 牙科灌注模型去除气泡 | 口腔科
10 | 光固化灯 | 7 | 台 | 0.35 | 补牙树脂材料的固化必须使用的专用器械 | 口腔科
11 | 打磨机 | 7 | 台 | 0.49 | 调模假牙的必须工具 | 口腔科
12 | 无菌柜 | 8 | 台 | 4 | 装无菌物品的储存柜子 | 口腔科
13 | 模型消毒机 | 1 | 台 | 0.2 | 每个患者模型都需要消毒才能送义齿加工厂（院感要求） | 口腔科
14 | 牙片仪 | 1 | 台 | 1.3 | 口腔检查必须放射机器 | 口腔科
15 | 根管荡洗仪 | 5 | 台 | 1.5 | 根管治疗过程中高效且安全地清洁无法被器械直接接触到的复杂区域，以提高治疗效果 | 口腔科
16 | 牙科微动力系统 | 2 | 台 | 12 | 牙科拔牙 复杂牙 阻生牙特定需要的分牙医疗设备 | 口腔科
17 | 椅旁口扫仪 | 1 | 台 | 20 | 口内快速三维扫描 高清精细成像 | 口腔科
18 | 照相机（正畸） | 1 | 台 | 2 | 高清留档辅助诊断 | 口腔科
19 | 牙科显微镜 | 1 | 台 | 16 | 把牙齿根管细节放大几十倍，准确视野清晰 | 口腔科
20 | 超声骨刀 | 1 | 台 | 6 | 高频声波只切骨头不切软组织 | 口腔科
21 | 医疗高频电刀 | 1 | 台 | 1.6 | 高创微创止血 | 口腔科
22 | STA无痛麻醉仪 | 1 | 台 | 2.8 | 真正无痛精准麻醉 | 口腔科