## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 手术床 | 7 | 张 | 105 | 多功能电动调节体位，适配各科手术，稳固承重、易清洁消毒 | 手术室
2 | 麻醉机 | 10 | 套 | 400 | 具备精准的气体输送和挥发罐，集成呼末二氧化碳（EtCO2）及麻醉气体监测，支持定容和定压，SIMV通气模式，满足术中全身麻醉及呼吸管理。 | 手术室、麻醉科、复苏室
3 | 自体血回输仪 | 1 | 台 | 20 | 用于术中回收患者失血，进行抗凝、离心洗涤、浓缩后回输给患者，减少异体输血需求及输血反应。 | 手术室
4 | 可视喉镜 | 9 | 套 | 27 | 配备高清防雾摄像头与高亮LED光源，具备视频图像实时传输及存储功能，支持成人及儿童多种型号镜片，确保在困难气道情况下提供清晰视野 | 手术室、麻醉科
5 | 神经肌肉检测仪 | 2 | 套 | 10 | 采用四个成串刺激（TOF）模式，具备精准的电流输出调节与稳定的信号采集功能，能实时定量监测神经肌肉接头传导功能。 | 手术室
6 | 输液加温仪 | 7 | 台 | 35 | 采用干式加热技术，具备双通道独立控温功能，支持宽范围温度调节（32℃-41℃）及高精度恒温控制；需配备多重安全报警系统（如超温、低温、传感器故障、空载/气泡监测），且无需专用耗材，兼容常规输血输液管路。 | 手术室
7 | 脑氧检测仪 | 1 | 套 | 30 | 具备无创、实时、连续监测局部脑组织氧饱和度（rSO2）的功能；需支持多通道同步监测（如双侧脑区），具备基线设定、趋势分析及低氧阈值报警功能，抗干扰能力强。 | 手术室
8 | 血气分析仪 | 1 | 台 | 10 | 具备快速、精准的检测能力，能在数分钟内完成pH值、二氧化碳分压（PaCO2）、氧分压（PaO2）及电解质（K+、Na+、Ca2+）、血糖、乳酸等关键指标的测定；需具备自动定标、自动进样、故障自诊断及体温校正功能，操作简便且样本需求量少 | 手术室
9 | 麻醉车 | 16 | 台 | 8 | 具备耐腐蚀、易清洁特性；配置多规格抽屉及内部自由分隔系统，满足药品分类管理；配备中控锁或独立抽屉锁，保障麻醉药品安全；底部安装静音、防缠绕万向轮（带刹车），确保移动平稳灵活；可选配输液架、污物桶、电源插座等辅助装置。 | 手术室、麻醉科、妇科
10 | 纤维支气管镜 | 1 | 套 | 25 | 具备高清晰度（建议1080P及以上）实时图像显示；镜体需具备超细径、高灵活性及耐腐蚀特性，支持4向弯曲调节；配备冷冻、激光或氩气刀等介入治疗接口，支持图像抓拍、录像及DICOM数据导出。 | 手术室
11 | 气管软镜 | 1 | 套 | 9 | 持1080P及以上全高清实时显示，具备广角视野与深景深；镜体需具备优异的可弯曲性与操控性（4向弯曲调节），外径适配不同人群（含超细径选项）；配套系统需包含专用光源、图像处理器及存储设备，支持DICOM数据导出与教学演示。 | 手术室
12 | 神经刺激仪 | 1 | 台 | 2 | 支持数字式电流调节与精确显示；需具备多档脉冲频率（0.5~10Hz）及脉冲宽度可调（如0.1ms~1ms），支持阻抗监测与报警功能；配备人体工学设计手柄或机身，大屏显示，具备音频/视觉双重反馈提示，兼容绝缘及非绝缘穿刺针。 | 手术室
13 | 心排量监测仪 | 1 | 台 | 30 | 支持微创（如经肺热稀释法、脉搏轮廓分析法）及无创（如生物阻抗法）监测技术，无需中心静脉置管即可完成测量；具备连续实时监测CO、SV、HR及血管外肺水（EVLW）、肺血管通透性指数（PVPI）等功能；系统集成度高，可与麻醉机或监护仪无缝连接，具备趋势图显示及智能报警功能。 | 手术室
14 | 麻醉机消毒机 | 1 | 台 | 10 | 采用臭氧（O3）与过氧化氢（H2O2）双重消毒或复合醇等离子雾化技术，确保对细菌、病毒及芽孢的高效灭活；具备全自动控制程序，集成自动注液、气路雾化、恒温干燥及残留气体消除功能；配备专用连接管路，无需拆卸麻醉机内部组件即可完成内回路循环消毒；具备排气过滤系统，确保排出气体符合国家安全排放标准。 | 手术室
15 | 手术治疗车 | 8 | 台 | 2.4 | 带静音万向轮，推行平稳灵活、可定点制动 台面耐腐蚀、易清洗消毒，适配无菌操作，结构稳固承重，满足手术室日常诊疗转运 | 手术室
16 | 手术器械套车 | 12 | 套 | 6 | 带静音万向轮，推行平稳灵活、可定点制动 台面耐腐蚀、易清洗消毒，适配无菌操作，结构稳固承重，满足手术室日常无菌器械台铺置 | 手术室
17 | 手术器械托盘 | 12 | 个 | 0.96 | 耐腐蚀易消毒，承载摆放手术器械，无菌分区防掉落 | 手术室
18 | 患者转运推车 | 2 | 个 | 3 | 可升降调节体位，静音制动推行平稳，防护防坠，易清洁消毒，安全转运住院患者。 | 手术室
19 | 手术器械架 | 40 | 个 | 40 | 防锈易清洁，分层存放手术器械，稳固承重，适配手术室无菌存放与取用 | 手术室
20 | 手术器械柜 | 40 | 个 | 40 | 防锈易清洁，分层存放手术器械，稳固承重，适配手术室无菌存放与取用 | 手术室
21 | 铅衣架 | 5 | 个 | 1.5 | 收纳悬挂铅衣防变形，承重稳固耐腐蚀，移动便捷节省空间 | 手术室
22 | 输液架 | 16 | 个 | 2.4 | 升降可调移动便捷，承重稳固，多挂钩设计，适配手术室输液使用 | 手术室
23 | 打包台 | 1 | 个 | 1.5 | 防锈易清洁，便于手术物品包装 | 手术室
24 | 污物车 | 3 | 个 | 1.5 | 防污防异味，静音移动易清洗，分类收纳手术污物废物 | 手术室
25 | 无菌物品转运车 | 2 | 个 | 2 | 密闭防尘无菌防护，分层分区存放，静音推行易消毒，安全转运无菌耗材器械。 | 手术室
26 | 全自动洗鞋机 | 1 | 台 | 8 | 手术室全自动洗鞋机，智能清洗消毒，除菌洁净，节水静音，自动烘干，大容量可移动，易维护适配医护专用鞋清洗。 | 手术室
27 | 移动C臂 | 1 | 台 | 110 | 移动 C 型臂成像清晰，机身灵活移动定位精准，多角度透视拍片，辐射防护强，操作简便，适配骨科外科术中实时影像诊疗。 | 手术室
28 | 碳素偏性电动手术床 | 1 | 台 | 25 | 碳素材质透视性好，电动多角度调节体位，承重稳固耐腐蚀，易清洁消毒，适配多科室介入及外科手术使用。 | 手术室
29 | 电动手术牵引床 | 1 | 台 | 12 | 电动调节精准牵引，碳素床面透视佳，体位可调承重稳，易清洁消毒，适配骨科骨折复位及矫形手术。 | 手术室
30 | 充气式医用体温升温仪 | 7 | 个 | 17.5 | 智能恒温快速升温，充气均匀贴合人体，安全控温防烫伤，便携易操作，满足术中术后患者体温维持需求 | 手术室
31 | 凝胶手术体位体位垫 | 2 | 套 | 6 | 凝胶材质柔软抗压，减压防压疮，贴合人体曲线，易清洁消毒，适配术中体位支撑固定。 | 手术室
32 | 手术体位固定板 | 1 | 套 | 1 | 材质坚固承重稳定，精准固定手术体位，防滑易清洁，适配多科室手术体位摆放固定使用 | 手术室
33 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 个 | 25 | 高效灭菌恒温控压，容量适中操作简易，灭菌彻底干燥快，耐腐蚀易维护，适配手术室小件器械灭菌 | 手术室
34 | 电动气压止血仪 | 4 | 个 | 64 | 电动气压精准控压，自动稳压定时报警，加压平稳安全防损伤，操作简易，适配四肢手术止血使用 | 手术室
35 | 手术脚踏凳 | 20 | 个 | 1.6 | 防滑稳固承重强，高度适配手术操作，易清洁耐腐蚀，静音安全 | 手术室
36 | 医用电动吸引器械 | 3 | 个 | 0.33 | 负压稳定吸力强劲，静音易清洁，便携可调压，适配术中废液持续吸引 | 手术室
37 | 医用中心吸引车架 | 10 | 个 | 10 | 负压稳定吸力强劲，静音易清洁，便携可调压，适配术中废液持续吸引 | 手术室
38 | 手术圆凳 | 70 | 个 | 2.1 | 防滑易清洁，可以调节高度 | 手术室
39 | 手术铅防护屏 | 4 | 个 | 20 | 铅当量防护达标，可灵活移动调节角度，遮挡辐射，稳固耐用易清洁，适配术中医护射线防护 | 手术室
40 | 手术铅衣、铅围脖、铅帽、铅眼镜 | 10 | 套 | 15 | 防护当量达标，轻薄柔韧穿戴舒适，防辐射护全身，耐磨易清洁，适配介入手术医护射线防护。 | 手术室
41 | 手术辅助照明灯 | 1 | 个 | 0.1 | 光线柔和亮度可调，无频闪无影效果好，角度灵活调节，节能易清洁，适配术中局部辅助照明 | 手术室
42 | 检查凳 | 10 | 个 | 1.8 | 稳固防滑承重可靠，高度可调易清洁 | 手术室
43 | 超声高频集成手术系统（三合一刀） | 5 | 台 | 150 | 超声高频集成三合一，集切割止血凝血于一体，智能温控低损伤，操作灵敏适配微创及常规外科手术，安全耐用易维护 | 手术室
44 | 低温等离子灭菌仪 | 1 | 台 | 120 | 低温等离子快速灭菌，低温无损不耐高温器械，灭菌彻底环保无毒，智能全自动运行，易操作适配手术室精密器械灭菌。 | 手术室
45 | 腔镜清洗操作台 | 1 | 台 | 10 | 一体式腔镜专用清洗，分区水槽防交叉污染，节水降噪易冲洗，耐腐蚀易消毒，适配内镜器械全流程清洗。 | 手术室
46 | 呼末二氧化碳监测仪 | 3 | 套 | 7.5 | 通过主流或旁流式监测，实时反映患者通气状况及代谢情况，是麻醉及复苏期气道管理的金标准监测手段。 | 消化内镜中心 （麻醉科舒适化治疗）