## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 电动病床（含床头柜、空气床垫） | 62 | 张 | 139.5 | 电动病床用于重症及行动不便患者的护理，需带轮，中控刹车，可电动调节背部、膝部及整体升降，辅助翻身、半卧位及日常护理操作。空气床垫通过交替充气实现间歇性压力释放，以预防压力性损伤发生；床头柜用于患者个人日常用品的分类收纳。 | 各临床科室
2 | 病床（含床头柜、床垫） | 563 | 张 | 252.85 | 普通病床供住院患者休养，需带轮，中控刹车，可手动调节背部和腿部角度，辅助患者坐卧与进食，配备双侧护栏防止坠床。床垫提供基础支撑与体压分散；床头柜用于个人物品存放。 | 各临床科室
3 | 床单元消毒机 | 19 | 台 | 19 | 用于出院或转科后病床、被褥、枕芯等的终末消毒，以杀灭细菌、病毒及真菌，切断院内交叉感染传播途径。 | 各临床科室
4 | 空气消毒机挂式 | 106 | 台 | 31.8 | 用于空气的持续动态净化，可在有人的情况下对室内循环风进行高强度物理消毒，以降低空气中悬浮病原体的密度。 | 各临床科室
5 | 移动消毒机 | 30 | 台 | 9.6 | 用于临时隔离区、处置室等不同空间的空气终末消毒，可灵活移动。 | 各临床科室
6 | 病历车 | 13 | 个 | 2.6 | 用于存放和管理各床位在架归档病历，并配备锁，方便医护人员取阅及转运用。 | 各临床科室
7 | 医用冰箱 | 19 | 台 | 8.75 | 用于临床科室存储对温度敏感的需冷藏药品、生物试剂或标本，保障药品效价与标本稳定。 | 各临床科室
8 | 抢救车 | 28 | 台 | 15.66 | 用于存放急救所必需的抢救药品、抢救物品等，具备多层分区、封条锁等，可快速移动至临床突发抢救现场，保证即取即用。 | 各临床科室
9 | 治疗车（带系统） | 30 | 台 | 81 | 用于临床护士移动护理查房时的操作平台，可集成床旁信息工作站供护理记录书写、查阅医嘱、检验报告及核对患者身份等。 | 各临床科室
10 | 治疗车 | 86 | 台 | 32.6 | 用于临床基础护理操作的移动平台，可摆放输液药液、无菌治疗盘、消毒液及止血带等日常处置用品。 | 各临床科室
11 | 护理车 | 27 | 台 | 5.4 | 用于晨晚间护理时的移动操作台，可承载清洁被服并回收打包污衣织物，辅助完成床单位更换及病区卫生整理。 | 各临床科室
12 | 无创呼吸机 | 36 | 台 | 521 | 用于呼吸衰竭、睡眠呼吸暂停等患者的非侵入性辅助通气，改善肺通气和换气功能。 | 各临床科室
13 | 普通监护仪 | 163 | 台 | 440.1 | 用于连续动态监测患者的心电、心率、无创血压、血氧饱和度及呼吸频率等核心生理参数，对心律失常及体征异常进行报警。 | 各临床科室
14 | 监护仪（带呼末） | 40 | 台 | 160 | 用于危重或全麻术后患者，在常规生命体征监测基础上增加呼气末二氧化碳波形监测，以评估人工气道位置是否正常及通气弥散效率。 | 各临床科室
15 | 穿戴式监护仪 | 53 | 台 | 179.14 | 用于可下床活动患者的连续无线监护，通过可穿戴传感设备实现遥测形式的生命体征无线监护，辅助开展早期下床活动安全监护。 | 各临床科室
16 | 除颤仪 | 21 | 台 | 103.95 | 用于同步（常见心律失常患者）与非同步（室颤或无脉性室速患者）的电击治疗急救，以恢复有效心律。 | 各临床科室
17 | 心电图机 | 18 | 台 | 48.6 | 用于采集、记录患者体表心脏电活动产生的12导联同步波形，为各类心律失常、心肌缺血及心梗等心脏病的常规诊断提供客观图表依据。 | 各临床科室
18 | 空气波治疗仪 | 12 | 套 | 32.4 | 用于长期卧床或外科术后患者的肢体气压理疗，通过多腔气囊的序贯梯度充气，模拟肌肉泵挤压作用以促进静脉血和淋巴液回流，预防深静脉血栓。 | 各临床科室
19 | 激光治疗仪 | 24 | 套 | 129.6 | 用于慢性创面、皮肤溃疡及肌肉关节疼痛的辅助物理治疗，加速局部微循环、消除炎性水肿并促进肉芽组织生长。 | 各临床科室
20 | 输液泵 | 49 | 套 | 30.87 | 用于精准控制患者静脉输液给药的速度和药物总量，可在设定的速率下持续输注，保障用药安全。 | 各临床科室
21 | 注射泵 | 87 | 套 | 54.81 | 用于临床需要微量、持续且高精度推注药液的场合，可在堵塞或气泡时自动报警，实现微量精准给药控制。 | 各临床科室
22 | 营养泵 | 42 | 套 | 30.64 | 用于精准控制患者管饲肠内营养液输注的速度，配备加温、快排及报警功能。 | 各临床科室
23 | 电动吸痰器 | 30 | 套 | 3 | 用于自主咳痰无力或建立人工气道患者的气道清理，可在高负压下即时吸出呼吸道内的痰液、唾液及病理分泌物，以维持呼吸道畅通。 | 各临床科室
24 | 生命体征测量仪 | 12 | 台 | 31.8 | 用于患者生命体征快速采集，包括测量血压、脉搏、体温及血氧等。 | 各临床科室
25 | 转运平车 | 4 | 个 | 5.1 | 用于住院患者转运、紧急救护。 | 各临床科室
26 | 震动排痰仪（背心与手持各 1 个） | 22 | 个 | 70.4 | 用于气道分泌物多而黏稠且排痰困难患者的辅助排痰，便于痰液向主气道移动并最终由咳嗽或吸痰清除。 | 各临床科室
27 | 身高体重仪 | 13 | 个 | 26.5 | 用于精确获取身高、体重数据并对体质指数进行同步换算，为营养状态评估提供计量依据。 | 各临床科室
28 | 隔物灸 | 22 | 个 | 40.7 | 用于中医适宜技术开展，利用电子恒温加热灸片作用于穴位或疼痛处，隔着药饼或介质无烟温热刺激，以达活血化瘀与温经散寒之效。 | 各临床科室
29 | 熏洗机 | 14 | 个 | 34.4 | 用于药物熏蒸及患处冲洗，通过对中药汤剂进行恒温加热雾化直接作用于术后创口、关节肌肉及周围神经病变体表等，以祛风除湿、活血通脉。 | 各临床科室
30 | 器械柜 | 25 | 具 | 16.3 | ‌具备安全存储‌、分类管理、空间优化‌。 | 各临床科室
31 | 有创呼吸机 | 12 | 台 | 360 | 建立人工气道、‌提供正压通气、‌精确控制通气参数、‌集成监测与报警系统、‌支持多种通气模式‌、具备储电功能。 | 各临床科室
32 | 转运呼吸机 | 3 | 台 | 60 | ‌便携性与耐用性‌、独立供氧与长续航‌、支持多种氧源接入（高压氧气瓶、低压氧气接口），也可采用‌涡轮供气系统‌，可在无中心供氧环境下运行。‌‌多模式通气支持‌，支持有创与无创通气模式切换。‌‌实时监测并具备多种报警功能。‌‌ | 各临床科室
33 | 多功能组合泵（4台输液泵+8台注射泵） | 32 | 套 | 272 | ‌精确流速控制、多通道支持‌可控制不同药物输注 、安全报警机制（具备阻塞报警、气泡报警、空液报警、电池欠压报警、输注完成报警‌等功能 ）、适配多种规格注射器、配备 ‌LCD屏幕‌（支持参数设定、模式切换、历史记录查看）、有储电功能、便携式或分体式‌便于转运使用 。‌‌ | ICU
34 | 转运监护仪 | 1 | 台 | 3 | 用于‌患者在院内或院外转运过程中持续监测生命体征的便携式医疗设备。支持插入主流床旁监护仪插槽（即插即用），支持网络传输。 | ICU
35 | 电动多折病床（含床头柜、空气垫） | 32 | 张 | 80 | 多角度电动调节、自动翻身功能、灵活移动、有储电功能、一键CPR、称重功能。 | ICU
36 | 诊疗床 | 10 | 张 | 5 | 用于检查 按摩 盆底治疗 | 妇科、皮肤科
37 | 器械柜（双开门） | 8 | 具 | 4 | 双开门、多层器械柜，防潮、防尘、防火、防腐蚀、能维持无菌状态，用于存放器械、药品、无菌物品等 | 妇科
38 | 器械台（治疗车）（双抽） | 8 | 辆 | 0.8 | 易推、防腐蚀、带2个抽屉，分区存放医疗物品，用于检查、手术、无菌操作 | 妇科
39 | 复苏床 | 1 | 套 | 1.5 | 可升降、含输液架，用于麻醉复苏、转运病人、术后留观 | 妇科
40 | 妇科检查床 | 2 | 张 | 2.5 | 用于妇科门诊监测 | 妇科、健康管理中心
41 | 检查凳（带靠背、轮子、可旋转、可升降） | 10 | 把 | 1 | 可旋转、灵活移动、带靠背、耐用易清洁凳，用于医务人员坐着检查、治疗、手术 | 妇科
42 | 专用床 | 1 | 张 | 1 | 适配支气管镜检查、支持体位调节，配备床栏、脚轮等安全装置，满足患者转运与诊疗需求 | 气管镜检查室
43 | 医疗检查床（自动更换床单） | 9 | 台 | 9 | 自动更换床单，防交叉感染，舒适耐用，满足多科室体检使用 | 健康管理中心
44 | 除颤心电监护仪 | 2 | 台 | 8.5 | 主要用于急诊急救；核心需求：高效除颤治疗系统，安全防护与应急保障，便捷操作与数据交互 | 康复医学科、口腔科
45 | 多功能心电监护仪 | 9 | 台 | 162 | 集成心电（ECG）、无创/有创血压（IBP）、血氧饱和度（SpO2）、体温、呼吸及麻醉气体监测，用于术中及复苏期患者生命体征的实时动态监测。 | 手术室、麻醉科、复苏室
46 | 除颤仪（配体内除颤板） | 2 | 台 | 16 | 具备非同步直流电除颤功能，体内除颤板用于开胸直视心脏除颤，是抢救室颤及心脏骤停的必备设备。 | 手术室
47 | 靶控输注泵（四通道） | 2 | 台 | 24 | 支持多种麻醉及血管活性药物的精准输注，具备通道独立控制及阻塞压力调节功能，确保麻醉深度的平稳控制。 | 手术室
48 | 微量泵（四通道） | 9 | 套 | 54 | 支持多种麻醉及血管活性药物的精准输注，具备通道独立控制及阻塞压力调节功能，确保麻醉深度的平稳控制。 | 手术室
49 | 血糖检测仪 | 7 | 套 | 9.4 | ‌实时血糖监测、数据记录与趋势分析、异常预警提醒‌ | 手术室、ICU
50 | 便携式呼吸机 | 1 | 台 | 8 | 轻便易携，用于院内患者转运过程中的生命体征监测与通气支持，保障转运安全。 | 手术室（复苏室）
51 | 便携式监护仪 | 1 | 台 | 3 | 轻便易携，用于院内患者转运过程中的生命体征监测与通气支持，保障转运安全。 | 手术室（复苏室）
52 | 高端转运床 | 5 | 张 | 10 | 高端医用转运床，整体稳固承重性强，高度倾角电动可调，静音耐磨万向轮，护栏安全防护，易擦洗耐腐蚀，适配病房手术室患者转运交接 | 手术室（复苏室）
53 | 多功能电动抢救床（含床头柜、床垫） | 7 | 张 | 17.5 | 具备电动调节功能，可快速调整体位，以适应紧急抢救操作。配套床头柜便于存放个人物品，床垫旨在预防压疮，满足日常治疗与护理需求。 | 急诊科
54 | 治疗台 | 5 | 付 | 5 | 为医护人员提供操作平台，便于进行配药、注射等临床操作。台面耐腐蚀且易于消毒，下方储物空间可分类存放常用医疗物品 | 急诊科、发热门诊
55 | 生命体征测量仪 | 1 | 台 | 8 | 快速测量体温、血压、心率、血氧等基础生命体征 | 急诊科
56 | 全自动排痰仪 | 3 | 台 | 10 | 通过高频振荡或叩击技术，帮助长期卧床或呼吸道分泌物粘稠患者促进痰液排出 | 急诊科、发热门诊
57 | 急诊抢救床（多功能电动） | 1 | 张 | 2.5 | 专为发热门诊抢救设计，支持电动调节体位以适应不同急救操作需求。其材质易于消毒清洁，符合院感防控要求，确保在隔离环境下的高效救治 | 发热门诊
58 | 生命体征测量仪 | 1 | 台 | 8 | 快速测量体温、血压、心率等基础生命体征 | 发热门诊
59 | 移动护理车带系统 | 1 | 辆 | 2.7 | 支持床旁医嘱执行、生命体征录入、身份核对及数据实时同步 | 发热门诊
60 | 诊断椅（专业） | 3 | 张 | 3 | 为患者提供舒适的诊疗座位，支持体位调节 | 急诊科
61 | ABS病人转运车 | 5 | 张 | 6.75 | 用于患者安全转运，确保转运过程稳定，采用高强度ABS材料制成，轻便且耐腐蚀。平稳的轮系与护栏结构，确保患者在移动过程中保持稳定，防止跌落或二次伤害 | 急诊科、发热门诊
62 | 输液车 | 7 | 辆 | 7 | 用于存放和运输输液药品及器具，方便护理操作 | 急诊科、发热门诊
63 | 输液椅 | 20 | 张 | 6 | 为患者提供舒适的输液座位，支持长时间输液 | 急诊科
64 | 腰椎牵引床 | 2 | 台 | 5.6 | 多档力度角度调节，间歇持续双模式，急停过载保护，操作简单，用于青壮年腰椎间盘突出 | 中医科门诊
65 | 推拿治疗床 | 40 | 张 | 2.6 | 长宽高适宜带脸孔，承重稳固耐磨，软包环保，用于推拿治疗用 | 中医科门诊
66 | 检查床 | 7 | 张 | 2.1 | 长宽高适宜，承重稳固耐磨，软包环保，用于病员查体检查 | 中医科门诊