附件

2026年四川省第五人民医院医用分子

筛制氧系统及医用真空负压机

服务项目详细要求
一、维保范围

四川省第五人民医院制氧机系统设备，现有1台英格索兰MM55空压机和1台 AS-L1300制氧主机，一台2立方米空气罐，一台2立方米氧气罐；真空系统设备，两台MLS-E100真空泵。

二、维保要求：

四川省第五人民医院制氧机系统、真空系统设备进行维护，定期更换使用耗材，保证整个设备的正常使用。

三、维保范围内每年耗材清单见下表，所涉及费用均包含在本次维保服务报价中。
	耗材名称
	品牌
	规格型号
	单价
	数量
	单位
	合计（元）
	更换周期（小时）

	MM55空压机（一台）

	空气过滤器滤芯
	英格索兰
	CB295265
	
	2
	只
	
	4000H

	油过滤器滤芯
	英格索兰
	HIR1631
	
	2
	只
	
	4000H

	油气分离器滤芯
	英格索兰
	SB700A
	
	2
	只
	
	4000H

	润滑油
	英格索兰
	UG412
	
	4
	桶
	
	4000H

	管路过滤器滤芯
	英格索兰
	FA800ID
	
	2
	只
	
	4000H

	管路过滤器滤芯
	英格索兰
	FA800IG
	
	2
	只
	
	4000H

	管路过滤器滤芯
	英格索兰
	FA800IH
	
	2
	只
	
	4000H

	管路过滤器滤芯
	英格索兰
	FA800IA
	
	2
	只
	
	4000H

	AS-L(1300)制氧主机（一台）

	初级过滤器滤芯
	美国
威尔克森
	FRP-95-209
	
	1
	只
	
	8000H

	精密过滤器滤芯
	美国
威尔克森
	MTP-95-559
	
	1
	只
	
	8000H

	除菌过滤器滤芯
	德国
唐纳森
	P-EG  0006
	
	1
	只
	
	8000H

	排气口消音装置
	美国
ALWITCO
	DN50内螺纹
	
	4
	只
	
	8000H

	E100真空泵（2台）

	机油过滤器
	法国
密尔斯
	E100
	
	2
	只
	
	8000H

	油气分离器
	法国
密尔斯
	E100
	
	2
	只
	
	8000H

	润滑油
	法国
密尔斯
	E100
	
	2
	桶
	
	8000H


 四川省第五人民医院
                                  2026年5月14日
