## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 230 | 提供高倍手术视野，放大深部细微组织与血管神经，具备多角度调节、焦距可调功能，满足神经外科各类复杂手术操作需求。 | 神经外科
2 | 开颅头架及自动牵开系统 | 1 | 套 | 40 | 稳固固定患者头部，锁定手术体位；配合自动牵开器械均匀牵开脑组织及术区组织，充分暴露手术视野，适用于各类颅脑手术。 | 神经外科
3 | 有创呼吸机 | 1 | 台 | 30 | 辅助建立人工气道，调控通气频率、潮气量等参数。用于术中麻醉呼吸支持、术后危重症患者呼吸救治及术后呼吸监护。 | 神经外科
4 | 显微镜手术器械 | 1 | 台 | 2 | 适配显微手术操作，可在高倍视野下完成分离、夹持、剪切、止血、缝合等精细操作，满足神经外科各类显微手术临床使用需求。 | 神经外科
5 | 动力系统 | 1 | 套 | 30 | 配备高速磨钻、铣刀等组件，可快速完成颅骨钻孔、开颅、骨组织打磨修整等操作，适配各类颅脑骨科手术。 | 神经外科
6 | 双极电凝 | 1 | 台 | 5 | 实现术中微细血管止血，可夹持凝闭微小血管，适配神经外科各类精细手术。 | 神经外科
7 | 有创颅内压监测仪 | 1 | 台 | 15 | 实时持续监测患者颅内压力数值，同步监测相关生命体征，及时预警颅内高压等危急情况。 | 神经外科
8 | 三位一体脑功能治疗仪 | 1 | 台 | 5 | 融合多种脑部理疗模式，用于改善脑部血液循环，修复受损脑神经，舒缓神经异常兴奋，缓解头晕头痛、肢体障碍、意识及睡眠异常等症状，促进颅脑术后及脑病患者神经功能恢复。 | 神经外科
9 | 头灯 | 2 | 台 | 3 | 头戴式设计，可调节照射角度与亮度，术中照亮深部术区，弥补无影灯视野盲区，适配各类颅脑及深部手术使用。 | 神经外科
10 | 空气压力波 | 1 | 台 | 4 | 用于促进血液循环、预防血栓、缓解肢体水肿及辅助术后康复‌。 | 神经外科
11 | 脑循环系统治疗仪 | 1 | 套 | 6 | 用于改善脑部血液循环、促进神经功能恢复、辅助治疗多种脑血管及神经系统疾病。 | 神经外科
12 | 亚低温治疗仪 | 1 | 台 | 20 | 将患者体温控制在28℃–35℃的亚低温状态‌，降低脑代谢、减轻神经损伤，主要用于重型颅脑损伤、心肺复苏后脑保护等危重症的辅助治疗。 | 神经外科
13 | 手术托手架 | 1 | 台 | 2 | 用于稳定支撑患者手臂、调节体位、保护神经血管并优化手术视野。 | 神经外科
14 | 专科手术器械包 | 1 | 套 | 50 | ‌用于提高操作精度、保障手术安全的手术器械。 | 神经外科
15 | 术中神经电生理监测仪（适用于功能神外拓展） | 1 | 套 | 80 | 用于实时监控神经系统功能状态，预警潜在神经损伤。 | 神经外科
16 | 神经导航系统（适用于深部病变及功能手术） | 1 | 套 | 60 | 用于神经外科精准定位，实时引导深部病灶切除或功能手术。 | 神经外科