## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 体外循环机 | 1 | 套 | 150 | 用于心脏直视手术，暂代心肺功能，维持机体氧合与循环，为手术提供无血操作视野。 | 心外科
2 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 台 | 80 | 用于心源性休克及重症心脏支持，通过球囊反搏提升冠脉灌注、降低心脏负荷，维持循环稳定。 | 心外科
3 | 心脏电生理记录仪 | 1 | 套 | 20 | 用于心脏电生理检查，记录心内电信号，定位心律失常病灶，指导射频消融治疗。 | 心外科
4 | 手术放大镜 | 3 | 套 | 2.52 | 用于精细手术操作，通过光学放大视野，提升血管吻合及神经分离的精准度，减少组织损伤。 | 心外科
5 | 胸腔镜 | 1 | 套 | 85 | 用于微创胸外科手术，通过内镜探查胸腔，进行活检、肺叶切除及积液清除等诊疗操作。 | 心外科
6 | 心脏外科专科器械包 | 1 | 套 | 120 | 专用于心脏直视手术，包含精细器械，支持搭桥、瓣膜置换及大血管等复杂操作。 | 心外科
7 | ACT检测仪 | 1 | 台 | 8 | 用于监测凝血时间，评估肝素抗凝效果，指导ECMO、体外循环及血液净化治疗中的药物剂量调整。 | 心外科
8 | 临时起搏器 | 1 | 台 | 5 | 用于紧急维持心率及心脏泵血功能，治疗严重心动过缓或传导阻滞。 | 心外科
9 | 有创血流动力学监测 | 1 | 台 | 12 | 用于实时监测心排血量、心脏前后负荷及血管阻力，评估循环功能，指导休克救治与容量管理。 | 心外科
10 | 床旁血气 | 1 | 台 | 10 | 用于快速检测动脉血气、电解质及乳酸，评估患者酸碱平衡、氧合及代谢状态，指导急救与呼吸机参数调整。 | 心外科
11 | 复温机 | 1 | 台 | 5 | 用于术后或低温患者快速恢复核心体温，通过循环温水或热风主动复温，预防低体温并发症。 | 心外科
12 | 变温毯 | 1 | 台 | 5 | 用于手术中主动调节患者体温，通过循环水实现升温或降温，有效预防术中低体温及恶性高热。 | 心外科
13 | ECMO | 1 | 台 | 150 | 用于心肺功能衰竭的危重症患者，提供体外循环与氧合支持，暂时替代心肺功能，为救治争取时间。 | 心外科
14 | 高流量吸氧仪 | 1 | 台 | 6 | 用于呼吸支持，通过提供加温加湿的高流量氧气，精确调节氧浓度，冲刷生理死腔，改善氧合与通气。 | 心外科
15 | 床旁纤支镜 | 1 | 台 | 15 | 用于ICU或床旁紧急气道管理，实施困难插管、清除气道分泌物、进行肺部灌洗及活检，辅助重症患者呼吸支持。 | 心外科
16 | BIS监测 | 1 | 台 | 15 | 用于全麻手术中监测患者脑电活动，量化评估麻醉深度，防止术中知晓或麻醉过深。 | 心外科
17 | 冠状动脉流量仪（搭桥必备） | 1 | 台 | 200 | 用于搭桥术中实时监测移植血管（桥血管）的血流量。 | 心外科
18 | 射频消融仪（开胸心外膜房颤射频必备） | 1 | 台 | 30 | 用于开胸直视下心外膜消融。 | 心外科
19 | 制冰机 | 1 | 台 | 1 | 用于快速制备无菌冰生理盐水或冰块，供手术中局部降温、止血及组织保护使用。 | 心外科
20 | 术中需冰生理盐水及热生理盐水（冰箱及暖箱） | 1 | 台 | 5 | 术中使用的冰生理盐水和热生理盐水，利用温度差异辅助手术操作。 | 心外科