## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 直线加速器 | 1 | 台 | 1500 | 用于肿瘤的精准放射治疗，同时最大限度保护正常组织。 | 放疗科
2 | 铅防护一套设备 | 1 | 批 | 30 | 用于直线加速器机房辐射屏蔽，阻挡高能 X 射线、散射线外泄，保障医护人员、周边环境辐射安全。 | 放疗科
3 | 放射物理计划系统 | 1 | 套 | 150 | 用于制定肿瘤放射治疗计划，通过影像重建与剂量计算，实现精准靶区照射与正常组织保护。 | 放疗科
4 | 剂量仪 | 1 | 台 | 15 | 用于放疗设备射线剂量精准检测，可实测射线输出剂量、剂量率、能量及均匀性等参数，完成日常质控、设备验收与临床剂量校准，校验放疗输出精度，满足放射防护及医疗质控检测需求。 | 放疗科
5 | 三维水箱 | 1 | 台 | 100 | 用于放疗设备射线剂量三维立体精准测量，可自动采集不同深度、方位射线剂量数据，校准加速器射线输出精度，满足设备验收与日常临床质控使用。 | 放疗科
6 | 晨检仪 | 1 | 台 | 20 | 用于放疗设备每日开机质检，快速验证加速器输出剂量与机械精度，确保治疗安全。 | 放疗科
7 | 网络验证系统 | 1 | 台 | 100 | 实现放疗治疗计划与设备执行数据双向传输核对，自动比对计划参数、射野信息、照射剂量等内容。 | 放疗科
8 | 调强计划三维剂量验证系统 | 1 | 套 | 暂无 | 用于对调强放疗、容积旋转调强及立体定向放疗等复杂治疗计划，实施患者特定、治疗前实测级的三维剂量学验证。 | 放疗科