## 空调（非医疗专项）
附件
空调设备清单（非医疗专项）
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌
1 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（变频） 制冷量：1556KW | 台 | 3
2 | 高效风冷螺杆热泵机组（定频） 制冷量：1540KW | 台 | 3
3 | 方形横流开式冷却塔，循环水量：400m3/h | 台 | 3
4 | 空调冷冻水/热水系统泵，循环水量：291.8m3/h，扬程：40.9m | 台 | 8
5 | 循环冷却水泵，循环水量：375m3/h，扬程：29.5m | 台 | 4
6 | 氟系统多联机室外机 | 台 | 47
7 | 直流无刷型卧式暗装两管制风机盘管 | 台 | 935
8 | 多联机暗藏风管式空调室内机 | 台 | 328
9 | 水系统新风空气处理室内机 | 台 | 44
10 | 水系统组合式空调室内机 | 台 | 11
11 | 氟系统直膨新风机（含外机） | 台 | 42
12 | 信息机房精密直膨式精密空调 | 台 | 5
13 | 分体空调 | 台 | 53
14 | 冷库专用分体式空调 | 台 | 4
15 | 除湿机 | 台 | 1
16 | 综合空调水处理器 | 台 | 3
17 | 空调水管真空脱气机 | 台 | 1
18 | 空调水高位膨胀水箱 | 台 | 2
19 | 空调水系统分/集水器 | 台 | 4
20 | 一拖一风管机（含外机） | 台 | 2
21 | 新风换气机 | 台 | 1
22 | 离心风机 | 台 | 102
23 | 静音型管道离心风机 |  | 44
24 | 数字化节能风机 | 台 | 8
25 | 混流风机 | 台 | 14
26 | 风管式纳米光子空气净化装置 | 台 | 11
27 | 数字化节能风机 | 台 | 8
28 | 智能变风量调节模块（排风、自带空气品质传感器） | 台 | 336
29 | 智能变风量调节模块（送风） | 台 | 280

## 空调（医疗专项）
空调设备清单（医疗专项）
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌
1 | 医用洁卫型空调机组 | 台 | 20
2 | 新风机组 | 台 | 18
3 | 加湿器 | 台 | 19
4 | 风冷冷凝设备 | 台 | 6
5 | 风管式等离子空气消毒机 | 台 | 12
6 | 洁净电热蒸汽发生器 | 台 | 1
7 | 定风量阀 | 台 | 11
8 | 活性炭过滤箱 | 台 | 4
9 | 分体空调 | 台 | 2
10 | 净化电动双位定风量调节装置 | 台 | 1
11 | 一体化智能低温冷冻装置 | 台 | 1
12 | 阴凉库专用空调 | 台 | 1
13 | 多联机室外机 | 台 | 8
14 | 风冷螺杆机组 | 台 | 2
15 | 循环水泵 | 台 | 6
16 | 电子除垢仪 | 台 | 2