附件1

技术服务要求
	序号
	产品名称
	技术要求

	1
	商用中央净水主机，商用净饮一体机
	1.出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）或使用最新标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求；

2.可实现远程查看状态，远程控制、数据分析；

3.省级以上（含省级）卫生部门颁发涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，且型号与产品铭牌一致；

4.产品各级滤芯均具备省级以上（含省级）卫生部门颁发涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；

5.核心零部件（水箱、PE管、滤瓶）均为食品级安全材质，具备相应的检测报告；

6.具备UV杀菌功能，TDS值显示；

7.产水率满足国家一级水效，即产水率≥65%；

8.提供所投产品CCC认证证书

9.采用四级以上高精度反渗透过滤系统；

10.具备缺水、防漏水报警功能；

11.所投产品具备商业综合责任保险




服务要求
服务时限：应答时间、完成备货并交付和安装、调试时限；
（2）供应商具备直饮机供货、定制、售后能力，拥有固定的生产或服务团队和完善的售后服务体系（提供证明材料）；
（3）质保方案：包括质保期和售后服务方案；
（4）应急方案。
