- 附件1

- 遴选推荐产品及具体需求

| 四川省第五人民医院2026年第一批遴选推荐产品及具体需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 型号规格 | 耗材用途 | 备注 |
| 1 | 普外泌尿 | 多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 常规 | 用于腹腔镜手术中建立气腹/手术时的工具 | / |
| 2 | 普外泌尿 | 微创筋膜闭（吻）合器 | 常规 | 保证全层关闭腹壁切口，避免切口疝 | / |
| 3 | 普外泌尿 | 带过滤无阀穿刺器 | 常规 | 用于腹腔镜手术中建立气腹，减少术中烟雾 | 适配设备气腹机FQ-A |
| 4 | 普外泌尿 | 多功能手术解剖器 | 常规 | 为腹腔镜手术使用工具，用于术中分离+电切+电凝+吸引/冲洗做成的一把器械 | 适配设备高频手术设备SFU100B |
| 5 | 普外泌尿 | 一次性使用超声软组织手术刀头 | 常规 | 腹腔镜手术中用于夹闭大血管/重要组织等 | 适配设备超声软组织手术设备SEBeek23 |
| 6 | 普外泌尿 | 可降解止血粉 | 4g/瓶 | 用于腹腔镜手术止血 | / |
| 7 | 普外泌尿 | 一次性使用内镜用异物钳 | 常规 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管的配套耗材，用于在拔取输尿管支架管/钳取膀胱尿道异物的工具 | 适配设备电子内窥镜图像处理器PV300 |
| 8 | 普外泌尿 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 常规 | 用于膀胱镜检查+活检术/膀胱结石治疗/尿道检查+活 检/等下尿路疾病诊疗 | 适配设备电子内窥镜图像处理器PV300 |
| 9 | 普外泌尿 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 常规 | 用于腹腔镜手术在腹壁建立通道 | / |
| 10 | 眼科 | 生物羊膜 | 8*10 | 用于翼状胬肉手术、睑球粘连分离术、角膜溃疡羊膜遮盖术、角膜变薄、微小角膜穿孔修补术等手术 | / |
| 11 | 超声科 | 一次性使用引流导管套装 | 7/8/10/12/14/16FR | 适用于梗阻性黄疸、肾积水、腹腔积液、关节腔积液；用于经皮肝穿刺胆道引流术、经皮肾造瘘术等治疗 | / |
| 12 | 心血管内科 | 护垫 | 70*70 | 配合隔物灸仪使用 | / |
| 13 | 麻醉科 | 一次性使用无菌气雾式给药器 | 常规 | 用于咽喉、声门、气管表面麻醉，减轻插管刺激，便于清醒插管。有助于预防插管和拔管时引起的心率、血压剧烈波动 | / |
| 14 | 呼吸与危重症 | 雾化吸入器 | 成人口含式 | 配合压缩/氧驱动雾化主机，完成呼吸道局部给药与气道湿化，属于呼吸治疗给药通路耗材，一次性使用 | / |
| 15 | 呼吸与危重症 | 过滤嘴（肺功能仪用） | 常规 | 适用于慢阻肺、哮喘筛查、术前肺功能评估、职业病体检、呼吸疾病随访，一人一用一次性 | 适配设备呼吸训练器BW05 |
| 16 | 呼吸与危重症 | 过滤嘴（肺功能仪用） | 常规 | 适用于慢阻肺、哮喘筛查、术前肺功能评估、职业病体检、呼吸疾病随访，一人一用一次性 | 适配设备肺功能仪 RSFJ1000 |
| 17 | 妇科 | 子宫颈扩张器 | 1mm-4.5mm | 用于妇科手术时扩张子宫颈口 | / |
| 18 | 内分泌消化病区 | 组织胶 | 常规 | 与消化道内窥镜配套使用，用于胃底静脉曲张急性出血止血及预防再出血；也可用于其他内镜下难治性创面渗血、消化道小瘘口封闭，一次性使用 | / |
| 19 | 内分泌消化病区 | 经皮胃造瘘套装 | 常规 | 用于吞咽功能障碍、无法经口进食但胃肠功能基本正常患者的长期肠内营养输注、药物灌注；亦可用于胃潴留、幽门梗阻患者胃肠减压，一次性使用 | / |
| 20 | 内分泌消化病区 | 肠梗阻导管套件 | 常规 | 用于肠梗阻患者肠管内减压、肠内容物吸引；适用于粘连性、炎性等小肠梗阻的保守治疗及术前准备，一次性使用 | / |
| 21 | 内分泌消化病区 | 一次性使用高频切开刀 | 常规 | 与消化道内镜配合使用，利用高频电流对消化道黏膜组织进行标记、切开、黏膜下剥离及术中电凝止血；可用于ESD\POEM等内镜下微创手术，一次性使用 | / |
| 22 | 内分泌消化病区 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 常规 | 与内窥镜配套使用，用于消化道内病灶机械止血、创面闭合、病灶标记；可360°旋转，可重复开合，夹闭后锁住，一次性使用 | / |
| 23 | 内分泌消化病区 | 热活检钳 | 常规 | 与消化道内镜配合使用，连接高频手术设备；钳取消化道黏膜/病变组织标本送病理；钳取同时通高频电，对小创面进行凝固、止血，减少活检后渗血 | / |
| 24 | 内分泌消化病区 | 消毒液 | 250mL | 适用于无管腔类中度风险性医疗器械的高水平消毒，如鼻内镜、耳内镜、硬性喉镜、纤维喉镜/电子喉镜等 | / |
| 25 | ICU | 透析导管（股管） | 双腔12Fr-20cm | 导管置入中心静脉，用于透析需求 | / |
| 26 | ICU | 单向阀输液接头 | ≥4个接头 | 单向阀输液接头用于防回流 | / |
| 27 | ICU | 空心纤维血液透析过滤器 | 表面积0.75/1.4/1.8㎡，血室容积52/100/130ml | 通过弥散清除小分子和对流清除中大分子两种机制用于净化血液 | / |
| 28 | ICU | 连续性血液净化管路 | 管路内径6.4㎜ | 构成体外血液循环的闭合通道，同时用于运输置换液、透析液 | / |
| 29 | ICU | 透析导管（颈管） | 双腔11.5Fr-20cm | 导管置入中心静脉，用于透析需求 | / |
| 30 | ICU | 透析用废液袋 | 10L | 用于CRRT治疗的一次性废液收集容器，安全收集并暂时储存治疗过程中产生的废弃液体，避免污染环境和职业暴露 | / |
| 31 | ICU | 血液净化用T型连接管尖头连接器 | 常规 | 在体外循环管路中提供一个无菌、密闭的额外接入点，用于在不中断治疗、不反复穿刺管路的前提下，向血液中输注液体、抽取样本完成预冲与回血操作 | / |
| 32 | 骨关节与疼痛 | 人工髋/膝关节假体（翻修） | 各型 | 适用于复杂型初次髋、膝关节置换/髋、膝关节置换术后翻修置换 | 髋关节假体 生物型股骨柄 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体 聚乙烯髋臼 |
|  |  |  |  |  | 3D打印截骨导板 |
|  |  |  |  |  | 骨填充材料 |
|  |  |  |  |  | 膝关节假体-连杆 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体 髋臼假体-髋臼外杯 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体-生物型股骨柄 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体-生物型股骨柄-袖套 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体 髋臼假体-髋臼螺钉 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体-生物型股骨柄-锥头 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体-生物型股骨柄-柄体 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体 陶瓷股骨头-陶瓷股骨头 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体 陶瓷股骨头-锥套 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体组件-髋臼 |
|  |  |  |  |  | 髋关节假体 髋臼假体-髋臼补块 |
|  |  |  |  |  | 膝关节假体-股骨髁 |
|  |  |  |  |  | 膝关节假体-胫骨托 |
|  |  |  |  |  | 膝关节假体-胫骨垫片 |
|  |  |  |  |  | 膝关节假体-垫块 |
|  |  |  |  |  | 膝关节假体-延长杆 |
| 33 | 骨关节与疼痛 | 人工髋/膝关节假体（非翻修） | 各型 | 适用于复杂型初次髋、膝关节置换/髋、膝关节置换术后非翻修置换 | 双极头 |
|  |  |  |  |  | 单间室膝关节假体-股骨髁 |
|  |  |  |  |  | 单间室膝关节假体-胫骨垫片 |
|  |  |  |  |  | 单间室膝关节假体-胫骨平台 |
|  |  |  |  |  | 单间室膝关节假体-股骨髁 |
|  |  |  |  |  | 单间室膝关节假体-胫骨垫片 |
|  |  |  |  |  | 单间室膝关节假体-胫骨平台 |
|  |  |  |  |  | 双极头 |
| 34 | 检验科 | 总lgE检测试剂盒(流式荧光发光法)； | 常规 | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 35 | 检验科 | 过敏原特异性lgE抗体检测试剂盒(流式荧光发光法)<型号1(食物组1:鸡蛋白f1、牛奶f2、鳕鱼f3、蟹f23、虾f2、牛肉f27）； | 常规 | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 36 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）＜型号2（食物组2：小麦f4、芝麻f10、花生f13、大豆f14、羊肉f88） | 常规 | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 37 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）＜型号3（吸入组1：屋尘螨d1、粉尘螨d2、蟑螂i6、猫皮屑e1、狗毛屑e5、普通豚草w1） | 常规 | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 38 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）型号4（吸入组2：普通白桦树t3、枫叶梧桐t11、柳树t12、链格孢霉m6、烟曲霉m3、艾蒿w6） | 常规 | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 39 | 检验科 | 总IgE质控品 | 1*0.5mL | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 40 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体质控品 | 1*0.5mL | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 41 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体定标试剂盒（流式荧光发光法） | 常规 | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 42 | 检验科 | 缓冲液 | 20L | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 43 | 检验科 | 清洗液 | 1L | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 44 | 检验科 | 清洗液 | 150mL | 用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测 | 适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280 |
| 45 | 检验科 | 大便隐血检测试剂盒(荧光免疫层分析法） | 常规 | 适用于体外定量检测人体粪便样本中的血红蛋白含量，辅助消化道出血的诊断 | 适配设备全自动分析仪BOH-AF800 |